ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

13 вересня 2022 року № 192-Род-22-4310

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки  житлового фонду Вараської міської територіальної громади до проходження  осінньо – зимового періоду 2022-2023 року в умовах воєнного стану

№4310-ПЛ-01-22

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити проведення ревізії запірної, дренажної, повітря-випускної арматури на теплових мережах та ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення (особливо у підвальних приміщеннях), елеваторних вузлів, водозливної арматури, ізоляції трубопроводів. | До 01 жовтня 2022 року | Управляючі компанії, ОСББ |
| 2 | Провести спільно з КП «МЕМ» та іншими організаціями, які обслуговують житловий фонд, обстеження ввідних розподільчих щитів на предмет наявності та справності резервних ліній живлення. | До 01 жовтня 2022 року | Департамент ЖКГМБ ВК ВМР, КП«МЕМ» ВМР, управляючі компанії, ОСББ |
| 3 | Передбачити під час проходження опалювального періоду можливість перепідключення теплопостачання житлового фонду в разі виникнення аварійних ситуацій в роботі теплоенергетичного обладнання, теплових мереж. | До 01 жовтня 2022 року | КП «ВТВК» ВМР |
| 4 | Актуалізувати необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів, устаткування для здійснення аварійно-відновлювальних робіт в внутрішнньобудинкових системах тепловодопостачання, водовідведення, на теплових мережах, лініях електропередач та підстанціях усіх класів напруги в разі їх пошкодження в наслідок надзвичайних ситуацій, аварій тощо. | До 15 вересня 2022 року | Управляючі компанії, ОСББ, КП«МЕМ» ВМР, КП «ВТВК»ВМР |
| 5 | Створити оперативно-виїзні бригади з цілодобового чергування | До 01 жовтня 2022 року | Управляючі компанії, КП «ВТВК»ВМР, КП «МЕМ»ВМР |
| 6 | Провести інвентаризацію приєднаного теплового навантаження житлових будинків | До 01 жовтня 2022 року | Управляючі компанії, ОСББ, КП «ВТВК»ВМР |
| 7 | Сформувати та забезпечити необхідними матеріалами і обладнанням аварійно-відновлювальні бригади | До 01 жовтня 2022 року | Управляючі компанії, КП «ВТВК»ВМР, КП «МЕМ»ВМР |
| 8 | Відпрацювати сценарій взаємодії всіх служб міської інфраструктури при короткостроковій відсутності теплопостачання при мінімальних від’ємних температурах | До 01 жовтня 2022 року | Департамент ЖКГМБ ВК ВМР, КП «ВТВК»ВМР, управляючі компанії, ОСББ |
| 9 | Провести оцінку стійкості електричних мереж житлових будинків щодо здатності роботи з додатковим навантаженням | До 15 вересня 2022 року | Департамент ЖКГМБ ВК ВМР, КП «МЕМ»ВМР, управляючі компанії, ОСББ |
| 10 | Провести навчання споживачів із залученням підприємств житлово-комунальної інфраструктури щодо мінімізації наслідків руйнувань внутрішньобудинкових систем у разі пошкодження житлового фонду або об’єктів постачання енергоресурсів | До 15 вересня 2022 року | Департамент ЖКГМБ ВК ВМР, управляючі компанії, ОСББ, КП «ВТВК»ВМР, КП «МЕМ»ВМР, |

Міський голова								Олександр МЕНЗУЛ