Додаток 1 до рішення міської ради ___________2019 №____

Завдання, заходи та строки виконання міської цільової

Програми з енергозбереження м. Вараш на 2016 - 2020 роки

Таблиця 1

| № з/п | Найменування заходу | Строки впрова- дження, роки | Виконавці | Орієнтована вартість заходу, тис.грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | в тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного освітлення м.Вараш в т.ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету - за рахунок грантової угоди - за рахунок коштів міського бюджету | 2016- 2017 | Виконавчий комітет Вараської міської ради; Управління освіти виконавчого комітету; КП «Благоустрій» КМР | 11 806,9 5931,6 579,1 3 796,7 1499,5 | - | 2481,5 1678,4 579,1 - 224,0 | 9133,1 4078,2 - 3 796,7 1258,2 | 192,3 175,0 17,3 | - |
| 7.1 | Система вуличного освітлення: 7.1.1.Реконструкція та модернізація системи вуличного освітлення в т. ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету - за рахунок грантової угоди за рахунок коштів міського бюджету 7.1.2.Консультаційні послуги, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету |  |  | 5 568,5 5 568,5 1 479,8 128,0 3 796,7 134,0 30,0 30,0 | - | 645,3 645,3 353,3 128,0 - 134,0 30,0 30,0 | 4919,6 4919,6 1 122,9 - 3 796,7 - - - | 3,6 3,6 | - |
| 7.2 | Внутрішнього освітлення та системи централізованого опалення у закладах освіти: 7.2.а.Капітальний ремонт внутрішнього освітлення та системи централізованого опалення у закладах освіти в т.ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету 7.2.б. Консультаційні послуги, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету 7.2.в Утилізація люмінесцентних ламп, що містять ртуть, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету |  |  | 6 238,4 6161,1 4 451,8 1 709,3 60,0 60,0 17,3 | - | 1836,2 1776,2 1325,1 451,1 60,0 60,0 | 4213,5 4213,5 2955,3 1258,2 - - | 188,7 171,4 17,3 | - |
| 7.2.1 | Внутрішнє освітлення у закладах освіти : 7.2.1.аКапітальний ремонт внутрішнього освітлення у закладах освіти в т.ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету 7.2.1.б. Консультаційні послуги, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету 7.2.1.в Утилізація люмінесцентних ламп, що містять ртуть, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету |  |  | 3 052,6 3005,3 1 916,6 1 088,7 30,0 30,0 17,3 |  | 912,6 882,6 431,5 451,1 30,0 30,0 | 2092,7 2092,7 1455,1 637,6 - - | 47,3 30,0 17,3 | - |
| 7.2.2 | Система централізованого опалення у закладах освіти: 7.2.2.а.Капітальний ремонт системи централізованого опалення у закладах освіти в т.ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету 7.2.2.б. Консультаційні послуги, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету |  |  | 3 185,8 3 155,8 2 535,2 620,6 30,0 30,0 |  | 923,6 893,6 893,6 - 30,0 30,0 | 2120,8 2120,8 1500,2 620,6 - - | 141,4 141,4 | - |

Секретар  ради                                                                       О.Мензул

Додаток 2 до рішення міської ради ___________2019 №____

Очікувані результати виконання міської цільової

Програми з енергозбереження м. Кузнецовськ на 2016 – 2020 роки

Таблиця 3

| Найменування завдання, заходу | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у т.ч. за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реконструкція системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря будівель бюджетної сфери | Кількість об’єктів | шт. | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Реконструкція системи централізованого опалення в установах бюджетної сфери | Кількість об’єктів | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реконструкція теплового вузла із встановленням індивідуального теплового пункту з автоматизованим управлінням потоку теплоносія відносно температури зовнішнього середовища на об’єктах бюджетної сфери | Кількість об’єктів, де буде проведена модернізація теплового вузла | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Організація та реконструкція систем припливно-витяжної вентиляції та встановлення осушувача в приміщеннях з впровадженням децентралізованої системи стінових припливно-витяжних модулів з рекуператором | Кількість об’єктів | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Модернізація та реконструкція системи водопостачання та водовідведення будівель бюджетної сфери | Кількість об’єктів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Організація циркуляції води в басейні з її попередньою водопідготовкою: встановлення модульної установки приготування води басейну з автоматичним регулюванням роботи насосів та хімічною обробкою води в дошкільних навчальних закладах | Кількість об’єктів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Модернізація та реконструкція системи електропостачання та електроспоживання | Кількість | шт. | 1844 | 145 | 424 | 423 | 423 | 429 |
| Реконструкція ПС 110/35/10 «Кузнецовськ | Кількість секцій з розширення ПС 110/35/10 | шт. | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Модернізація та реконструкція системи вуличного освітлення (заміна ДРЛ-125, ДРЛ-250, ДНАТ-70, ДНАТ-100, ДНАТ-400 на LED-світильники, придбання) | Кількість ламп | шт. | 1756 | 70 | 420 | 420 | 420 | 426 |
| Встановлення автоматизованого диспетчерського пункту контролю рівня освітленості мікрорайонів міста | Кількість трансформаторних підстанцій | шт. | 29 | 29 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Впровадження системи автоматизації обліку витрат енергоносіїв | Кількість трансформаторних підстанцій | шт. | 29 | 29 | - | - | - | - |
| Модернізація системи внутрішнього освітлення у закладах бюджетної сфери на основі світлодіодних ламп (світильників) | Кількість об’єктів, де буде проведена модернізація внутрішнього освітлення | шт. | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Заміна електрообладнання (електричні плити, сушилки, холодильне обладнання, пральні) на енергоефективне з класом енергоефективності А+, А++ у закладах соціальної сфери | Кількість об’єктів | шт. | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Капітальний ремонт у харчоблоках із заміною електричних плит у навчальних закладах міста | Кількість об’єктів | шт. | 14 | 14 | - | - | - | - |
| Проведення інформаційної кампанії з питань енергоефективності та захисту змін клімату | Кількість | шт. | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Проведення навчань щодо використання програмного забезпечення «Енергоплан 2.1.0» | Кількість навчань | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведення семінарів щодо раціонального використання енергоресрусів | Кількість семінарів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведення семінарів – практикумів щодо основних переваг ОСББ та їх залучення до Державної програми кредитування | Кількість семінарів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведення конференцій з питань енергоефективності та захисту змін клімату | Кількість конференцій | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведення заходу «Тиждень з енергоефективності та захисту довкілля» | Кількість заходів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведення заходу «Дні Сталої Енергії» | Кількість заходів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Впровадження системи енергетичного менеджменту на муніципальному рівні та на комунальних підприємствах | Кількість | шт. | 131 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 |
| Ведення системи автоматизованого збору даних щоденного споживання енергоресурсів з використанням програмного забезпечення «Енергоплан 2.1.0» | Кількість програмного забезпечення | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Побудова єдиної інформаційної бази даних будівель бюджетної сфери, ЖКГ та об’єктів комунальних підприємств «SAVE ENERGY» | Кількість програмного продукту | шт. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Проведення комплексного енергетичного аудиту будівель бюджетної сфери | Кількість енергоаудитів | шт. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведення енергетичних обстежень будівель | Кількість обстежень | шт. | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Розробка енергетичної сертифікації (енергетичних паспортів) будівель бюджетної сфери та житлового фонду | Кількість сертифікатів | шт. | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Придбання автоматизованої системи контролю споживання енергоносіїв в установах бюджетної сфери | Кількість об’єктів | шт. | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Придбання автоматизованої системи контролю споживання енергоносіїв в установах бюджетної сфери | Кількість об’єктів | шт. | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного освітлення м.Вараш: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція та модернізація системи вуличного освітлення | Кількість світильників | шт. | 1254 | - | 1254 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реконструкція системи внутрішнього освітлення у закладах освіти | Кількість об’єктів | об’єкт | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Реконструкція системи централізованого опалення у закладах освіти | Кількість об’єктів | об’єкт | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного освітлення м.Вараш: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція та модернізація системи вуличного освітлення | Кількість світильників | шт. | 510 | - | 510 | - | - | - |
| Реконструкція системи внутрішнього освітлення у закладах освіти | Кількість світильників | шт. | 2074 | - | 2074 | - | - | - |
|  | Кількість ламп | шт. | 739 | - | 739 | - | - | - |
| Реконструкція системи централізованого опалення у закладах освіти | Кількість індивідуальних теплових пунктів | шт. | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Утилізація люмінесцентних ламп, що містять ртуть, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету | Кількість ламп | шт. | 1213 | - | - | - | 1213 | - |

Секретар  ради                                                                       О.Мензул

Додаток 3 до рішення міської ради ___________2019 №____

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми з енергозбереження м. Вараш на 2016 - 2020 роки

Таблиця 3

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання Програми , роки |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 1019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: | 12304,000 | 22963,963 | 8378,454 | 5747,200 | 5750,000 | 55143,617 |
| - бюджет м.Вараш | 8656,00 | 9032,377 | 3720,00 | 3997,20 | 4000,00 | 29405,577 |
| - державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| - інші кошти* не заборонені законодавством України | 3648,00 | 13931,586 | 4658,454 | 1750,00 | 1750,00 | 25738,040 |

* Північна Екологічна Фінансова Корпорація, міжнародні донорські інституції, грантові конкурси проектів з енергозбереження та енергоефективності

Секретар  ради                                                                       О.Мензул

Додаток 4 до рішення міської ради ___________2019 №____

Розділ 5. Напрямки діяльності та заходи цільової програми розвитку міста

«Програма з енергозбереження м.Вараш на 2016-2020 роки»

Таблиця 4

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу, роки | Виконавці | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн. по роках |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного освітлення м.Вараш | Впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного освітлення м.Вараш в т.ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету - за рахунок грантової угоди - за рахунок коштів міського бюджету Система вуличного освітлення: 7.1.1.Реконструкція та модернізація системи вуличного освітлення в т. ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету - за рахунок грантової угоди за рахунок коштів міського бюджету 7.1.2.Консультаційні послуги, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету | 2016- 2017 | Виконавчий комітет Вараської міської Ради Управління освіти виконавчого комітету КП «Благоустрій» КМР | - | 2481,5 | 9133,1 | 192,3 | - | Забезпечення раціонального енергоспоживання; зменшення видатків з міського бюджету на оплату енергоносіїв; оперативне визначення обсягів економії та перевитрат в ході реалізації енергоефективних заходів. |
|  |  |  |  |  | - | 1678,4 579,1 - 224,0 645,3 353,3 128,0 - 134,0 30,0 30,0 | 4078,2 - 3796,7 1258,2 4919,6 1122,9 - 3 796,7 - - | 3,6 3,6 | - |  |
|  |  | Внутрішнього освітлення та системи централізованого опалення у закладах освіти: 7.2.а.Капітальний ремонт внутрішнього освітлення та системи централізованого опалення у закладах освіти в т.ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету 7.2.б. Консультаційні послуги, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету 7.2.1 в Утилізація люмінесцентних ламп, що містять ртуть, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету |  |  | - | 1836,2 | 4213,5 | 188,7 | - |  |
|  |  |  |  |  | - | 1776,2 1325,1 451,1 60,0 60,0 | 4213,5 2955,3 1258,2 - - | 171,4 17,3 17,3 | - |  |
|  |  | Внутрішнє освітлення у закладах освіти : 7.2.1.аКапітальний ремонт внутрішнього освітлення у закладах освіти в т.ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету 7.2.1.б. Консультаційні послуги, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету 7.2.1 в Утилізація люмінесцентних ламп, що містять ртуть, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 912,6 882,6 431,5 451,1 30,0 30,0 | 2092,7 2092,7 1455,1 637,6 - - | 47,3 30,0 17,3 17,3 | - |  |
|  |  | Система централізованого опалення у закладах освіти: 7.2.2.а.Капітальний ремонт системи централізованого опалення у закладах освіти в т.ч. - за рахунок кредиту НЕФКО - пайова доля міського бюджету 7.2.2.б. Консультаційні послуги, в т.ч.: - за рахунок коштів міського бюджету |  |  | - | 923,6 893,6 893,6 - 30,0 30,0 | 2120,8 2120,8 1500,2 620,6 - - | 141,4 141,4 | - |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | - | 2481,5 | 9133,1 | 192,3 | - |  |

Секретар  ради                                                                       О.Мензул