Додаток

до рішення виконавчого комітету

20 січня 2022  №26-ПРВ-4310-2022

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ

ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ для КП «ВТВК» ВМР

| № з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  |  | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  |  |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тис. м³/ рік |  | м³/1000 м³ піднятої води |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства |  |  | 551,32 |  | 245,25 |  |  |
| 1.1 | Витоки питної води |  |  | 341,71 |  | 152,10 |  |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; |  |  | 9,01 |  | 4,01 |  | W11 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; |  |  | 18,05 |  | 8,03 |  | W121+W122 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; |  |  | 200,18 |  | 89,05 |  | W131+W132 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; |  |  | 32,89 |  | 14,63 |  | W14 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; |  |  | 81,58 |  | 36,29 |  | W151+W152 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води |  |  | 209,61 |  | 93,24 |  |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; |  |  | 179,19 |  | 79,71 |  | W211+212+213 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; |  |  | 0,25 |  | 0,11 |  | W213 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; |  |  | 26,98 |  | 12,00 |  | W231 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. |  |  | 3,19 |  | 1,42 |  | W241+W242 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  |  | 28,72 |  | 12,78 |  |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води |  |  | 0,71 |  | 0,32 |  |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 0,56 |  |  |  | 0,25 |  | W14(1) |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; |  |  | 0,11 |  | 0,05 |  | W14(2) |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. |  |  | 0,04 |  | 0,02 |  | W14(3) |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води |  |  | 27,40 |  | 12,19 |  |  |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; |  |  | 1,82 |  | 0,81 |  | W21 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; |  |  | 0,18 |  | 0,08 |  | W22 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. |  |  | 25,40 |  | 11,30 |  | W23 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників |  |  | 0,61 |  | 0,27 |  | W4 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | W5 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: |  |  | 20,97 |  | 8,53 |  |  |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; |  |  | 2,24 |  | 0,91 |  | Wк1 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; |  |  | 17,80 |  | 7,24 |  | Wк2 |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; |  |  | 0,93 |  | 0,38 |  | Wк3 |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | Wк5 |
| РАЗОМ | Втрати та витрати у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  | 580,04 |  | 258,03 |  |  |
|  | Витрати у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  | 20,97 |  | 8,53 |  |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  | 601,01 |  | 266,56 |  |  |

Поточний ІТНВПВ для підприємства становить 266,56 м³/1000м³ піднятої води, тобто 26,66%.

Керуючий справами

виконавчого комітету                                            		    Сергій ДЕНЕГА