Додаток

до рішення міської ради

25 грудня 2015 року № 70
[image: image27.png]ENGINEERING




ПЛАН ДІЙ 

ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА КУЗНЕЦОВСЬК

НА 2016– 2020 РОКИ
Кузнецовськ, 2015
ЗМІСТ
ПАСПОРТ ПЛАНУ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КУЗНЕЦОВСЬК НА 2016– 2020 РОКИ
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КУЗНЕЦОВСЬК НА 2016 – 2020 РОКИ (ПДСЕР)

1.1 Передумови для розроблення Плану дій 
1.2 Нормативно – правова база Плану дій 
1.3 Основні положення та цілі ПДСЕР

1.4 Мета та основні завдання ПДСЕР

РОЗДІЛ 2 ВИХІДНИЙ СТАН ТА БАЗОВИЙ ОГЛЯД МІСТА КУЗНЕЦОВСЬК. ПАЛИВНО – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС
2.1 Загальна характеристика міста

2.2 Паливно – енергетичні, вартісні, інвестиційні та кліматичні баланси м.Кузнецовськ

2.2.1 Паливно – енергетичні баланси

2.2.2 Вартісні баланси

2.2.3 Інвестиційні баланси

2.2.4 Кліматичні баланси

2.3 SWOT – аналіз трьох базових інфраструктур: системи теплопостачання, житлової та бюджетної сфери

2.4 Кінцеві споживачі

2.4.1 Будівлі бюджетної сфери

2.4.2 Будівлі житлового фонду

2.4.3 Вуличне освітлення

2.4.5 Транспорт

2.4.6 Інші споживачі

2.4.7 Промисловість

2.5 Система водопостачання та водовідведення

2.6 Система теплопостачання

2.7 Система електропостачання

РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПДСЕР

3.1 Організаційна модель та організація ПДСЕР
3.2 Моніторинг виконання ПДСЕР
3.3 Комунікаційна стратегія

РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ВИКИДІВ СО2 

4.1 Екологічна ситуація в місті

4.2 Аналіз викидів СО2  по місту в період з 2009 – 2014 років
4.3 Базовий кадастр викидів СО2  базового 2012 року

РОЗДІЛ 5 ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
5.1 Опис впроваджених енергозберігаючих заходів та проектів

5.2 Неінвестиційні проекти (м’які заходи)

5.3 Напрямки сталого енергетичного розвитку м.Кузнецовськ до 2020 року

5.4 Опис запропонованих інвестиційних проектів 
5.4.1 Заходи у бюджетній сфері

5.4.2 Заходи у секторі житлового фонду
5.4.3 Заходи у секторі системи теплопостачання

5.4.4 Заходи у секторі водопостачання та водовідведення

5.4.5 Заходи у секторі муніципального вуличного освітлення

5.4.6 Заходи у секторі громадського транспорту
5.4.7 Система енергетичного менеджменту 

5.4.8 Система заходів, орієнтований на зміну свідомості населення: робота з поведінкою мешканців міста
5.4.8.1 Інформаційна кампанія у сфері енергозбереження та енергоефективності, захисту клімату та екології

5.4.8.2 Проведення «Тижня з енергоефективності» у навчальних закладах міста

5.4.8.3 Проведення «Днів Сталої Енергії»

5.5 Роль зелених насаджень у боротьбі з забрудненням атмосфери

5.6 Розвиток велосипедної інфраструктури міста Кузнецовськ

5.7 Роль та планова діяльність в галузі використання альтернативних джерел енергії

РОЗДІЛ 6 ФІНАНСУВАННЯ ПДСЕР

6.1 Обсяги інвестицій, які необхідні для реалізації ПДСЕР м.Кузнецовськ

6.2 Схеми фінансування

6.3 Обмежувальні умови для реалізації проектів по підвищенню енергоефективності

6.3.1 Законодавчі обмежувальні умови

6.3.2 Фінансово – інвестиційні (кредитні, окупність проектів) обмежувальні умови

6.3.3 Технічні обмежувальні умови

6.3.4 Людські обмежувальні умови

6.4 Фінансові рамки міста

6.5 Фінансовий план ПДСЕР. Загальний аналіз
ДОДАТКИ

Додаток 1 Реєстр інвестиційних проектів

Додаток 2 Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження бюджетних установ обласного підпорядкування м.Кузнецовськ Рівненської області. Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження ЗОШ І…ІІІ ступенів № 1 м.Кузнецовськ (ФОП Шкарапа В.М., м.Рівне, 2008р.). Форма Ф-1Т.
Додаток 3 Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження бюджетних установ обласного підпорядкування м.Кузнецовськ Рівненської області. Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження Гімназії м.Кузнецовськ (ФОП Шкарапа В.М., м.Рівне, 2008р.). Форма Ф-1Т.
Додаток 4 Звіт з енергоаудиту Кузнецовського міського комунального підприємства за адресою: м.Кузнецовськ, Рівненська область, майдан Незалежності, 2 (ТОВ «Еско Україна, м.Київ, 2012р.)

Додаток 5 Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження систем інженерного забезпечення Кузнецовського міського комунального підприємства (ДП «БТС-ІНЖИНІРИНГ», ТзОВ «БІОТЕХСОЮЗ», м.Рівне, 2014). Форма Ф-1Т.
Додаток 6 Звіт про енергетичні аудити з рекомендаціями (ТОВ «УКРІНЖИРПРОЕКТ – ПІВДЕНЬ», м.Херсон, 2015). Форма Ф-1Т.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПАСПОРТ
План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Кузнецовськ на 2016- 2020 РОКИ
	Найменування Програми

	План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Кузнецовськ на 2016- 2020 роки»

	Правове забезпечення для розробки Програми

	- Закон України «Про енергозбереження», прийнятий Верховною Радою України від 01 липня 1994р. № 74/94-ВР;
- Указ Президента України «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 28.07.2008р. № 679/2008;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки";

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення пріоритетних напрямів енергозбереження від 04.07.2006р. № 631;

- Програма енергозбереження та енергоефективності Рівненської області;
- Стратегія розвитку в сфері енергоспоживання м.Кузнецовськ на 2015 – 2020 роки, затверджена рішенням 28.05.2015 №1971 пятдесять шостої сесії міської ради;
- Програма співфінансування капітальних та поточних ремонтів будинків у м. Кузнецовськ  до 2020 року, затверджена рішенням 30.12.2014 №1084 ________сесії міської ради;
- Програма реформування та розвитку житлово – комунального господарства міста Кузнецовськ на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням від __ _______ 20__р. №___ ______ сесії міської ради;
- Програма реалізації природоохоронних заходів міста Кузнецовськ на 2012-2016 роки, затверджена рішенням від 28.05.2015р. №2036 п’ятдесять четвертої сесії міської ради ;
- Програма облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку води  та теплової енергії в м. Кузнецовськ  на 2015- 2017 роки, затверджена рішенням від 24.06.2015р. №2189 п’ятдесять четвертої сесії міської ради.
- Програма з енергозбереження та енергоефективності м.Кузнецовськ на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням від __ _______ 20__р. №___ ______ сесії міської ради.



	Оприлюднення підготовки проекту Програми

	на офіційному веб-сайті м.Кузнецовськ www.kuznetsovsk-rada.gov.ua


	Дата затвердження Програми
Дата затвердження Програми

	25.12.2015р.

	Замовник Програми

	Кузнецовська міська рада Рівненської області


	Головний розробник Програми

	Відділ комунальної власності виконавчого комітету Кузнецовської міської ради Рівненської області



	Організації, що приймали участь у розробці Програми

	КП «Кузнецовське міське комунальне підприємство», 

КП «Міські електричні мережі»,
Відділи виконавчого комітету Кузнецовської міської ради


	Відповідальні за виконання програмних заходів Програми

(головні виконавці)

	КП «Кузнецовське міське комунальне підприємство», 

КП «Міські електричні мережі»,

Відділи виконавчого комітету Кузнецовської міської ради:
- відділ економіки; 
- відділ комунальної власності; 
- управління освіти виконавчого комітету;
- відділ культури виконавчого комітету. 


	Основні цілі Програми

	Шляхомзапровадженняенергоощадних заходівта поширеннявикористанняпоновлювальнихджереленергії зменшити викидипарникових газівщонайменшена20%.



	Основні завдання Програми

	- переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку з одночасним забезпеченням енергетичних потреб споживачів, зокрема, закладів бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста;

- ефективне
використання
паливно-енергетичних ресурсів під  час їх виробництва, переробки, транспортування, зберігання та споживання;

- використання альтернативних джерел енергії;
- забезпечення точності, достовірності та єдності вимірювань і обліку паливно-енергетичних ресурсів, що відпускаються і споживаються;

- створення та використання енергоефективних технологій, обладнання, матеріалів, приладів обліку і контролю;

- зменшення рівня споживання органічних енергоносіїв у всіх сферах суспільного життя, у першу чергу – в бюджетній;

- заохочення до енерго- та ресурсозбереження;
- популяризація енергозбереження;
-зниженняшкідливоговпливунанавколишнєсередовище.



	Розділи Програми

	- основні тенденції розробки Програми Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Кузнецовськ на 2016 – 2020 роки (ПДСЕР)

- вихідний стан міста Кузнецовськ та його розвиток;

- інвестиційні проекти;

- паливно - енергетичні, вартісні, інвестиційні та кліматичні баланси;

- організація впровадження ПДСЕР;

- оцінка поточного стану викидів СО2; 

- Програма План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Кузнецовськ на 2016 – 2020 роки;

- фінансування ПДСЕР;

	Строки реалізації Програми

	І-ий етап: 2016 – 2017 роки;
ІІ-ий етап: 2017 - 2018 роки;
ІІІ-ий етап: 2018 – 2019 роки;
ІV-ий етап: 2019 – 2020 роки.


	Основні джерела фінансування заходів Програми

	- державний бюджет;

- обласний бюджет;
- міський бюджет;
- - міжнародна технічна допомога, кошти донорських організацій;

- власні кошти підприємств та організацій;
- інші джерела.


	Обсяг коштів міського бюджету

	_____ млн.грн.



	Прогнозовані обсяги фінансування Програми

	_____ млн.грн., в т.ч. для соціального розвитку - ___ млн.грн. Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету здійснюється за затвердженим міським бюджетом на відповідний бюджетний рік. Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету уточнюється в процесі його формування на відповідний бюджетний рік.

	Система організації контролю за виконанням Програми

	Контроль за реалізацією і звітність про виконання Програми здійснюється згідно з положеннями «Угоди мерів щодо сталого розвитку та захисту клімату».




СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БКВ – Базовий кадастр викидів
ГВП – Гаряче водопостачання
ДБН – Державні будівельні норми
ЕСКО – Енергосервісна компанія
ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку
ЗМІ – Засоби масової інформації

ІТП – Індивідуальний тепловий пункт

КП – Комунальне підприємство

МБРР – Міжнародний банк реконструкції та розвитку
МФК – Міжнародна фінансова корпорація
ПДВ – Прибуток на додаткову вартість
ПЕБ – Паливно-енергетичний баланс
ПЕР – Паливно-енергетичні ресурси 
СЦТ – Система централізованого теплопостачання 

ТН – Тепловий насос

ТПВ – Тверді побутові відходи
ФЧТ – Фонд чистих технологій

COP – Коефіцієнт перетворення теплового насосу
DPP – Дисконтований строк окупності

EPBD – Європейська Директива по енергетичній ефективності будівель 
Е5Р – Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля 
IRR – Внутрішня норма рентабельності

NPV – Чистий дисконтований дохід

NPVQ – Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу

SEAP – План дій сталого енергетичного розвитку (абревіатура від англомовного найменування документу «Sustainable Energy Action Plan»)
ВСТУП

Перед приєднанням до Угоди мерів у 2014 році містом Кузнецовськ вже було зроблено певний поступ у напрямку побудови більш усталеного майбутнього. Безпечне та доступне постачання енергії з усталених джерел є запорукою успішного майбутнього міста. А для досягнення амбітної мети щодо зниження викидів парникових газів необхідно вживати масштабні проекти в галузі енергетики.
25 вересня 2014 року місто Кузнецовськ приєдналося до Угоди Мерів – об’єднання європейських міст, що змінюють свою енергетичну та кліматичну політику згідно Плану 20-20-20, а також стало містом-членом Асоціації «Енергоефективні міста України». Ця програма є важливим шляхом вивчення досвіду інших міст та презентації досягнень м.Кузнецовська. Участь в програмі Угоди мерів також створює умови для залучення міста до основних дослідницьких та фінансових програм ЄС. Угода мерів заохочує місцеві органи самоврядування скорочувати локальні викиди парникових газів на 20% до 2020 року. Був розроблений Стратегічний план розвитку міста «Кузнецовськ 2020 – Європейське місто».  У березні 2015 року, місто Кузнецовськ почало розробку Плану сталого енергетичного розвитку з метою формування довгострокової кліматичної політики міста. 
Цей документ є Планом сталого енергетичного розвитку міста Кузнецовськ на період до 2020 року (далі SEAP – Sustainable Energy Action Plans) -  крок на шляху сталого розвитку майбутнього.
Перед містом постають виклики нового майбутнього – у якому жителі міста та підприємства зможуть процвітати, використовуючи енергетичні ресурси в усталений спосіб. 
Потенціал та амбіції міста потребують реалізації – у змінах, що мають технологічну та соціальну сутність. План дій сталого енергетичного розвитку містить програми, реалізація яких може забезпечити суттєве зниження викидів двоокису вуглецю та локальне вироблення і споживання енергії.
План дій сталого енергетичного розвитку розроблений для формування майбутнього, більш детального планування і є настановою щодо пріоритетів та заходів. Він у загальних термінах ілюструє яким чином цілі щодо зниження викидів СО2 можуть бути досягнуті. План не носить наказовий характер, а є настановою для стратегічного мислення та висвітлення сфер впливу.
Програма сталого енергетичного розвитку містить шість розділів та п’ять додатків:
- перший розділ присвячений передумовам (глобальним та локальним) для розроблення Програми та опису відповідної нормативної бази;
-
 у другому
 розділі дано опис існуючого стану з енергетичною інфраструктурою міста. Важливим елементом цього розділу є SWOT – аналіз інфраструктури міста та паливно – енергетичний баланс міста;
- третій розділ містить організаційну модель впровадження ПДСЕР;

- четвертий розділ описує існуючий стан викидів оксиду вуглецю, їх аналіз. Важливим елементом розділу є базовий кадастр викидів СО2;
-  у п’ятому розділі описані енергозберігаючі заходи у бюджетній та комунальній сфері міста, житлового фонду, а також система заходів щодо свідомості мешканців міста до раціонального споживання енергоресурсів, схему фінансування заходів з енергозбереження та енергоефективності;
- шостий розділ містить опис конкретних заходів (програм, проектів тощо, ініційованих як владою міста Кузнецовськ, так і на державному рівні, а також дано прогнози щодо скорочення споживання енергії та відповідних викидів СО2;

- в додатку Д.1 наведений реєстр інвестиційних проектів з енергозбереження та енергоефективності;

- додатки Д.2 – Д.5 містять звіти з енергетичних аудитів/енергетичних обстежень установ бюджетної сфери та комунального підприємства з наданням рекомендацій щодо економії енергоресурсів.  
Розробка SEAP міста Кузнецовськ виконана робочою групою впровадження проектів з енергозбереження бюджетної сфери та житлово-комунального господарства разом з комунальними підприємствами міста. Розробка SEAP міста Кузнецовськ побудована на базі Стратегічного плану  розвитку міста та міської Програми з енергозбереження та енергоефективності на період 2016 – 2020 років.
Зниження потреби містом у теплової енергії у 1,5 рази – ця мета досягається проектами глибокої термомодернізації багатоповерхових житлових будівель та громадських будівель міста, реконструкцією системи центрального теплопостачання міста. Ці проекти сприяють реалізації європейської Директиви по енергетичній ефективності будівель (EPBD).

SEAP міста Кузнецовськ реалізується трьома блоками інвестиційних проектів у період 2016-2020рр. Основні капіталовкладення пропонуються у секторі термомодернізації багатоповерхових житлових будівель та будівель бюджетної сфери міста. Другий блок інвестиційних проектів спрямовано на модернізацію системи централізованого теплопостачання міста, що теж потребує значних капіталовкладень. Третій блок інвестиційних проектів спрямовано на модернізацію системи вуличного освітлення, системи водопостачання, міських очисних споруд, поводження з побутовими відходами та громадського транспорту.

Умовою реалізації SEAP міста Кузнецовськ є також впровадження в місті муніципальної системи енергетичного менеджменту, моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів на основі програмного забезпечення «Енергоплан 2.1.0».
SEAP міста Кузнецовськ створює реальну європейську кліматичну політику міста. Внаслідок реалізації SEAP, місто Кузнецовськ прагне скоротити викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року.
В цій Програмі використано такі документи:
- Стратегія розвитку в сфері енергоспоживання м.Кузнецовськ на 2015 – 2020 роки, затверджена рішенням 28.05.2015 №1971 п’ятдесять шостої сесії міської ради;
- Програма реалізації природоохоронних заходів міста Кузнецовськ на 2012-2016 роки;
- Програма з енергозбереження м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки» (затверджена рішенням сесії Кузнецовської міської ради від _________р. № ____;
- Програма реформування та розвитку житлово – комунального господарства міста Кузнецовськ на 2016 – 2020 роки, затверджена рішенням від __ _______ 20__р. №___ ______ сесії міської ради;

- Програма облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку води  та теплової енергії в м. Кузнецовськ  на 2015- 2017 роки, затверджена рішенням від 28.05.2015р. №2036 п’ятдесять четвертої сесії міської ради.
Автори Плану дій:
від Кузнецовської міського виконавчого комітету:
В.Грушевський - начальник відділу економіки;

І.Савченко - начальник відділу комунальної власності;
О.Квас - головний спеціаліст, енергоменеджер з питань енергозбереження та енергоефективності відділу комунальної власності;

В.Тацюк – начальник фінансового управління;
В.Прокопович – головний спеціаліст - начальник інспекції благоустрою та охорони навколишнього середовища;

В.Босик – начальник відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики;

О.Андрощук – начальник управління праці та соціального забезпечення населення, депутат міської ради;

С.Федонюк – директор КП «Прес-центру» виконавчого комітету;

від управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради:

Н.Хвалько – начальник управління освіти;

Г.Ткач – начальник господарської групи;

від комунальних підприємств міста:

Р.Саушкін – директор Кузнецовського міського комунального підприємства (КМКП);

О.Крушевський – головний інженер КМКП;

І.Дегтяр – начальник виробничо-технічного відділу КМКП;

С.Решетицький – директор комунального підприємства «Міські електричні мережі (КП «МЕМ»);

О.Москалик – майстер групи вуличного освітлення КП «Міські електричні мережі»;
від підприємств міста:

С.Лишканець – приватний підприємець міських перевевезень;
І.Пінчук – директор ВАТ «Кузнецовське АТП – 15687».
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ ПЛАНУ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КУЗНЕЦОВСЬК НА 2016 – 2020 РОКИ (ПДСЕР)

1.1  Передумови для розроблення Плану дій
План сталого енергетичного розвитку міста Кузнецовська є головним стратегічним документом, який показує, яким чином місто планує зменшити викиди парникових газів до 2020 року, впливаючи цим на глобальне потепління в світі.
У цьому документі використовуються результати базового (2012 року) кадастру викидів для визначення сфер забруднення та можливостей застосування дій з метою досягнення запланованих показників зменшення СО2 на місцевому рівні. Планом визначено конкретні заходи, спрямовані на зменшення викидів, а також часові рамки та розподіл обов‘язків, які показують перехід від довгострокової стратегії до дій.
План дій не є жорстким документом. Зі зміною обставин, а також з появою результатів та певного досвіду внаслідок проведених дій, до нього можуть регулярно вноситись зміни.
Основою ПДСЕР є заходи, спрямовані на зменшення викидів СО2 та енергоспоживання кінцевими споживачами. У реалізації Плану дій головну роль відіграють місцеві органи влади і, таким чином, передбачені заходи, які пов‘язані із будівлями та об‘єктами, транспортним парком, що знаходяться у підпорядкуванні міського органу самоврядування.
1.2  Нормативно – правова база Плану дій 

- Закон України «Про енергозбереження», прийнятий Верховною Радою України від 01 липня 1994р. № 74/94-ВР;

- Указ Президента України «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 28.07.2008р. № 679/2008;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 «Про
затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфер виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки»;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення пріоритетних напрямів енергозбереження від 04.07.2006р. № 631;

- Програма  з енергозбереження та  енергоефективності Рівненської області;

- «Угода мерів щодо сталого розвитку та захисту клімату» -загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 15.01.2009 року та ін;
- Програма реалізації природоохоронних заходів міста Кузнецовськ на 2012-2016 роки;
- Генеральний план міста Кузнецовськ;

- Посібник «Як розробити План дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)»;

- Порадник для органів місцевого самоврядування «Що повинно зробити місто, щоб стати успішним учасником Угоди мерів»;

- Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992;

- Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997;

- Угода Мерів, що ініційована та впроваджується Європейською комісією починаючи з 12.02.2009.
1.3  Основні положення та цілі ПДСЕР

План дій зі сталого енергетичного розвитку (з англ. Sustainable Energy Action Plan, далі SEAP) – це нова кліматична політика муніципалітету, що направлена на сталий енергетичний розвиток і запобігання небажаних змінам клімату шляхом скорочення викидів СО2.

SEAP м.Кузнецовськ є плановим документом, який базується на інвестиційних проектах міської Програми з енергозбереження та енергоефективності м.Кузнецовськ на 2016 – 2020 роки, а також на нових інвестиційних проектах в житлово – комунальному господарстві міста.

Основні цілі SEAP поділяються на два напрямки:

· енергетичні цілі;

· кліматичні цілі.

Приведені нижче цілі SEAP м.Кузнецовськ відповідають існуючим потребам міста і зобов’язанням, що передбачені Угодою мерів.

Основні енергетичні цілі SEAP м.Кузнецовськ включають наступне:

1. зниження в 1,5 рази потреби в тепловій енергії на опалення в 12 житлових та 29 громадських будівлях міста;

2. зниження в 3 рази споживання електроенергії системи вуличного освітлення міста, в 2,5 рази системи освітлення загального користування житлового фонду та в 1,5 рази об’єктів та споруд комунальної власності.

На рисунку 1.1 відображений енергетичний баланс міста (без промисловості) до 2030 року.

Основні кліматичні цілі SEAP м.Кузнецовськ базуються на тезисі «Кузнецовськ – чисте місто».

Враховуючи існуючі на сьогодні інституційні та фінансові обмеження в м.Кузнецовськ, а також, той факт, що муніципалітет приступив до розробки SEAP в 2015 році, виконання мети Угоди мерів щодо зниження на 20% викидів СО2 до 2020 року є здійснененною мрією.

В рамках планування сталого енергетичного розвитку м.Кузнецовська досягнення мети щодо зниження обсягу викидів СО2 розподіляється на два етапи:

- до 2020 року: зниження викидів СО2 на 20,4% від базового 2012 року;
- до 2030 року: зниження викидів СО2 на 30,0% від базового 2012 року.

Такий розподіл визначається організаційним планом реалізації SEAP, який передбачає початок значного фінансування проектів з періоду 2020 року та забезпечує реалістичність та об’єктивність виконання поставленої мети.

[image: image2.emf]2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

ГВт*год

Роки

Енергетичний баланс м.Кузнецовськ до 2030 року

економія теплової енергії

теплова енергія

економія електроенергії

електроенергія

економія палива

паливо


Рисунок 1.1 – Енергетичний баланс м.Кузнецовськ до 2030 року
[image: image3.emf]2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

тис.тонн/рік СО2

Роки

Кліматичний баланс м.Кузнецовськ до 2030 року

зменшення викидів СО2

зниження викидів СО2

зниження викидів СО2 після

впровадження проекту

електроенергія

теплова енергія

паливо


Рисунок 1.2 – Кліматичний баланс м.Кузнецовськ до 2030 року
В таблиці 1.1 приведені очікувальні результати від реалізації ПДСЕР м.Кузнецовськ до 2020 та 2030 років. На рисунках 1.3-1.5 наведені діаграми та ілюстрації очікувальних результатів від реалізації ПДСЕР м.Кузнецовськ.
Таблиця 1.1 - Приведені очікувальні результати від реалізації ПДСЕР м.Кузнецовськ до 2020 та 2030 років

	№ п/п
	Показники
	Од.вим.
	Базове значення, 2012рік
	2020 рік
	2030 рік

	
	
	
	
	Значення
	%
	Значення
	%

	1
	Економія ПЕР
	ГВт*год/рік
	420,311
	384,682
	8,5
	352,238
	16,2

	1.1
	Зниження споживання теплової енергії, у т.ч.
	тис.Гкал/рік
	290,461
	269,72
	7
	253,305
	12,8

	
	- бюджетна сфера
	тис.Гкал/рік
	21,233
	16,986
	20
	11,678
	45

	
	- житловий фонд
	тис.Гкал/рік
	235,292
	221,174
	6
	211,763
	10

	
	- інші споживачі
	тис.Гкал/рік
	33,936
	31,560
	7
	29,864
	12

	1.2
	Зниження споживання електроенергії (без промислових підприємств), у т.ч.
	ГВт*год/рік
	71,265
	60,882
	14,6
	48,644
	31,7

	
	- на комунальних підприємствах
	ГВт*год/рік
	27,568
	22,054
	20
	19,30
	30

	
	- бюджетна сфера
	ГВт*год/рік
	2,116
	1,80
	15
	1,481
	30

	
	- житловий фонд
	ГВт*год/рік
	33,32
	30,00
	10
	21,658
	35

	
	- вуличне освітлення
	ГВт*год/рік
	0,733
	0,403
	45
	0,183
	75

	
	- інші споживачі
	ГВт*год/рік
	7,528
	6,625
	12
	6,022
	20

	1.3
	Зниження споживання палива 
	ГВт*год/рік
	11,240
	10,116
	10
	9,00
	20

	2
	Зниження викидів СО2
	тис.тонн/рік
	198,54
	158,07
	20,4
	139,15
	30,0


[image: image4.emf]Зниження споживання теплової енергії в багатоповерхових та 

громадських будівлях м.Кузнецовська

260,982

160,043

0

50

100

150

200

250

300

2014 2020 2030

Роки

тис.Гкал

229,116


Рисунок 1.3 – Зниження споживання теплової енергії в багатоповерхових житлових та громадських будівлях м.Кузнецовськ

[image: image5.emf]Зниження споживання електроенергії

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

20092011201320152017201920212023202520272029

Роки

ГВт*год

електроенергія

2 линейный фильтр

(електроенергія)


Рисунок 1.4 – Зниження споживання електроенергії

[image: image6.emf]Зниження обсягу СО2

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

20092011201320152017201920212023202520272029

Роки

тис.тонн/рік

зниження викидів СО2

зниження викидів СО2 після

впровадження проекту

2 линейный фильтр (зниження

викидів СО2 після

впровадження проекту)

2 линейный фильтр (зниження

викидів СО2)


Рисунок 1.5 – Зниження обсягу викидів СО2
1.4 Мета та основні завдання ПДСЕР
Метою ПДСЕР є впровадження енергоефективних заходів в секторах міста, а саме:

- бюджетні будівлі;

- житлові будинки;

- система теплопостачання;

- система холодного та гарячого водопостачання;

- система вуличного освітлення;

- громадський транспорт;

- система поводження з відходами;

- системою очищення стічних вод (очисні споруди);

Основними завданнями ПДСЕР м.Кузнецовськ являються:

1. Створення єдиного інвестиційного простору м.Кузнецовськ;

2. Створення муніципальної системи енергетичного менеджменту, яка охоплює всі комунальні інфраструктури м.Кузнецовськ, на основі муніципальної енергетичної інформаційної системи (МЕІС);

3. Створення кадастру викидів парникових газів м.Кузнецовська;

4. Реалізація інвестиційних проектів, які направлені на:

- зниження споживання традиційних видів енергії в системі теплопостачання за рахунок модернізації індивідуальних теплових вузлів будівель бюджетної сфери та житлового фонду міста;

- зниження споживання електроенергії комунальними підприємствами міста (теплопостачання, водопостачання, вуличне освітлення);

5. Підготовка та реалізація комплексу мало витратних програм в якості «м’яких» заходів для змінення енергетичної політики, інвестиційного клімату та залучення громадськості м.Кузнецовськ до участі в енергетичних проектах та програмах енергоефективної модернізації міста.

При вирішенні зазначених задач очікується отримання наступних ефектів:

екологічні:

- зниження викидів парникових газів;

- зниження теплового забруднення повітря.

політичні:
- підвищення енергетичної безпеки міста;

- удосконалення системи управління енергоспоживанням в комунальному господарстві міста.

економічні:

- зниження платежів на оплату паливно – енергетичних ресурсів в витратній частині бюджету міста;

- збільшення приватних інвестицій в модернізацію комунальної інфраструктури міста;

соціальні:

- покращення якості послуг з теплопостачання, водопостачання для споживачів категорії «Населення» та «Бюджетна сфера»;

- підвищення рівня кліматичного комфорту в громадських та житлових будинках;

- суттєве подовження строку експлуатації будівель міста;

- покращення зовнішнього вигляду громадських та житлових будівель міста;

- збільшення кількості робочих місць;

- формування ощадливого відношення споживачів до енергоресурсів.

РОЗДІЛ 2 ВИХІДНИЙ СТАН МІСТА КУЗНЕЦОВСЬК ТА ЙОГО РОЗВИТОК

2.1 Загальна характеристика міста

Кузнецовськ – місто обласного значення (Україна, Рівненська область). Кузнецовськ – унікальне і своєрідне місто. Це місто – супутник Рівненської АЕС. Вони споруджуються одночасно з 1973 року і неввідільні одне від одного. 
Кузнецовськ займає площу 1131 га та розташоване в північній частині Рівненської області на північному заході України.

Місто Кузнецовськ межує з Володимирецьким та Маневицьким йонами Волинської області. Відстань до обласного центру м.Рівне шосейними дорогами становить 155 км., до районного центру смт.Володимирець – 30 км. Відстань до автомобільної магістралі (траса Київ – Варшава) – 25 км., до залізничної вітки – 8 км.

Територією міста протікає річка Стир. Загальна площа зелених насаджень становить 100,5255 га, у т.ч. площа зелених насаджень загального користування – 46,1749 га, з них сквери – 0,5349 га, набережні та бульвари – 15,64 га, лісопарки – 30 га. Середній вік насаджень становить 30 – 35 років.

Корисні копалини на території міста відсутні.

Середньорічні температури: літня: +18°С, зимова: -5°С. Середньорічна кількість опадів – 650 мм.

За статистичними даними, чисельність наявного населення на 1 січня 2015 року становить 41 тис.700 осіб.
Інфраструктура міста знаходиться на високому рівні розвитку.
В місті Кузнецовськ діють два промислових підприємства, основним видом діяльності яких є виробництво та перерозподіл електроенергії та виробництво хлібобулочних і кондитерських виробів.

Основним промисловим підприємством є відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС», яке займається виробництвом електроенергії, включає в себе чотири енергоблоки сумарною потужністю 2880 МВт з річним обсягом 17,0 млрд.кВт/год електроенергії.

Житловий фонд міста складає 727,6 тис.кв.м. В місті 550 житлових будинків: 4 гуртожитки, 6 малосімених гуртожитки, 356 будинків приватного сектору, 3 ОСББ, 178 багатоповерхових будинків.

Загальна довжина вуличної мережі міста складає 19,7 км.

Експлуатацію, утримання житлового фонду та об’єктів, що його обслуговують, забезпечують наступні підприємства та організації міста: Кузнецовське міське комунальне підприємство, до складу якого входять чотири житлово-експлуатаційні дільниці; КП «Міські електричні мережі», яке займається утриманням вуличного освітлення та капітальним ремонтом електричних мереж міста.

[image: image7.jpg]==
02
Q5 ;
Bm
oz
==
[TH]
mm
e

L]





Рисунок 2.1 – Генеральний план м.Кузнецовськ

Мережа навчальних закладів освіти становить 9 дошкільних навчальних закладів, 2 навчально – виховних комплекси (дошкільні навчальні заклади – загальноосвітні школи І ступенів), 5 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Кузнецовська гімназія, асоційована школа ЮНЕСКО, Професійно – технічне училище ВП «Рівненська АЕС».

В місті медичне обслуговування здійснює державний заклад «Спеціалізована медико – санітарна частина № 3 МОЗ України».
Також функціонує 9 фізкультурно – оздоровчих формувань на базі спортивного комплексу «Ізотоп».

Популярністю користується сезонний реабілітаційно – оздоровчий комплекс «Біле озеро», який розташований на території заповідника на березі озера Біле.

2.2 Паливно – енергетичні, вартісні, інвестиційні та кліматичні баланси м.Кузнецовськ

Даний пункт ПДСЕР описує у єдиній формі секторальних та комплексних балансів паливно – енергетичні, кліматичні та фінансові потоки з 2015 до 2030 року.

Паливно – енергетичні, вартісні, інвестиційні та кліматичні баланси майбутніх періодів м.Кузнецовськ розраховані з врахуванням впровадження інвестиційних проектів, розроблених в рамках Стратегії розвитку в сфері енергоспоживання м.Кузнецовськ, міської Програми з енергозбереження та енергоефективності.

Всі розрахунки споживання ПЕР та їх вартості для майбутніх періодів, що наведені в розділі, є наближеними, на підставі прогнозної моделі розвитку міста та прогнозу вартості енергоносіїв.

Основними видами паливно – енергетичних ресурсів для різних потреб міста являються електроенергія, теплова енергія, холодна та гаряча вода.

Серед кінцевих споживачів ПЕР виділяють наступні:

· будівлі житлового фонду;

· будівлі бюджетної сфери;

· вуличне освітлення;

· комунальні підприємства;

· промисловість;

· інші будівлі.

Детальний аналіз паливно – енергетичний баланс (далі – ПЕБ) міста наведений в додатку 2 «Базовий огляд міста».

Загальний паливно – енергетичний баланс м.Кузнецовськ за період 2012 рік наведений на рисунку 2.2.
Загальний обсяг ПЕР, спожитих в 2012 році становить 420,311 ГВт*год.

Будівлі житлового фонду займають найбільшу частину в загальній структурі споживання ПЕР містом. Основне споживання ПЕР в житлових будинках приходяться на опалення та становить 75%. Більша частина будинків побудована в період 1973-1989 років за часів Радянського Союзу, що характеризуються значними втратами тепла через огороджувальні конструкції та потребують значної кількості тепла для обігріву приміщень. За даними енергетичного аудиту, питоме споживання ПЕР на опалення у житлових будинках становить 125 кВт*год/кв.м., що значно більше в порівнянні з середніми європейськими нормами та нормами ДБН.

Основним видом ПЕР, що споживається в промисловості є електрична енергія. За даними Генплану міста, загальне електричне навантаження для сектора промисловості становить 10,6 МВт, для міста – 46 МВт.

Споживання ПЕР системою транспорту в загальному балансі міста становить майже 5%, без врахування сектору промисловості доля транспорту для ПЕР міста складає 9%.

Будівлі бюджетної сфери займають в загальному ПЕБ долю більше 3%. Основна частка ПЕР в бюджетній сфері споживається на потреби в опалення та гарячого водопостачання.

До категорії «Інші будівлі» входять комерційні споживачі різних форм власності. В загальному балансі споживання ПЕР категорія споживачів інші будівлі займає близько 2% в 2012 році, а без врахувань промисловості – 5%.

Споживання електричної енергії на потреби вуличного освітлення в 2012 році становить 0,733 МВт*год. В загальному балансі споживання ПЕР по місту, система вуличного освітлення займає близько 1%.

В загальному балансі споживання ПЕР містом, сектор «Комунальні підприємства» відображає обсяг спожитої електричної енергії на потреби водопостачання і водовідведення та транспортування теплоносія в системі центрального теплопостачання.
[image: image8.emf]Споживання електроенергії

33,32; 51%

10,521; 16%

0,733; 1%

7,528; 12%

6,3126; 10% 4,2084; 7%

2,116; 3%

будівлі бюджетної сфери

будівлі житлового фонду

інші споживачі

вуличне освітлення міста

промислові підприємства

система

центр.водопостачання

система

центр.теплопостачання


Рисунок 2.2 – Загальний паливно – енергетичний баланс міста Кузнецовськ в 2012 році
2.2.1 Паливно – енергетичні баланси ПЕБ міста 
Паливно – енергетичні баланси (ПЕБ) міста Кузнецовськ – це співвідношення обсягів паливно – енергетичних ресурсів (ПЕР), які поступають, переробляються та вибувають, внаслідок їх споживання і втрат на території міста. ПЕБ повязує в єдине ціле локальні баланси різних видів палива та енергії житлової сфери, бюджетної сфери, комунальних підприємств та транспорту (без врахування промисловості).

Основна задача ПЕБ – показати минулу і майбутню структуру виробництва, транспортування та використання енергоресурсів у системі тепло-, електро-, та водопостачання, що є основою для подальшого прийняття рішеня, як стратегічного характеру, так і рішень, що визначають розвиток міста.

Енергетичні баланси є основою для середньострокових та довгострокових прогнозів та сценаріїв розвитку, які стають базою для прийняття політичних рішень владою та депутатським корпусом і громадою.

В ПДСЕР включені проекти, спрямовані на зменшення викидів СО2 і зменшення енергоспоживання кінцевих споживачів.

На рисунках 2.2-2.3 приведено споживання ПЕР містом без врахування потреб промислових підприємств.
Паливно – енергетичні баланси ПЕБ міста представлені в таблицях 2.1 – 2.3.
Таблиця 2.1 – Споживання енергетичних ресурсів в 2012 році, в натуральних показниках

	Категорія
	Вид енергоносія

	
	Електроенергія
	Теплова енергія
	Бензин
	Дизель
	Гас стиснений
	Водопостачання та водовідведення

	
	МВт*год
	тис.Гкал
	тис.л.
	тис.л.
	куб.м.
	тис.куб.м.

	Будівлі бюджетної сфери
	2116
	21,233
	-
	-
	-
	117,431

	Інші будівлі
	7528
	33,936
	-
	-
	-
	162,995

	Вуличне освітлення
	733
	-
	-
	-
	-
	-

	Промисловість
	27568,24
	55,169
	
	
	
	

	Будівлі житлового фонду
	33320
	235,292
	-
	-
	-
	1962,519

	Транспорт
	-
	-
	7,832
	67,943
	33,9
	-

	Система центрального водопостачання
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Система центрального теплопостачання
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Загалом
	71265,24
	290,461
	7,832
	67,943
	33,9
	420311,57


Таблиця 2.2 - Споживання енергетичних ресурсів в 2012 році, що приведе до загальних одиниць виміру, МВт*год

	Категорія
	Вид енергоносія
	Всього

	
	Електроенергія
	Теплова енергія
	Бензин
	Дизель
	Гас стиснений
	
	

	Будівлі бюджетної сфери
	2116
	24,694
	-
	-
	-
	
	2140,694

	Інші будівлі
	7528
	39,466
	-
	-
	-
	
	7567,466

	Вуличне освітлення
	733
	-
	-
	-
	-
	
	733

	Промисловість
	27568,24
	64,155
	
	
	
	
	27632,40

	Будівлі житлового фонду
	33320
	273,645
	-
	-
	-
	
	33593,645

	Транспорт
	-
	-
	74,34
	11160,07
	5,82
	
	11240,23


	Система центрального водопостачання
	
	-
	-
	-
	-
	
	-

	Система центрального теплопостачання
	
	-
	-
	-
	-
	
	-

	Загалом
	71265,24
	337,805
	71,278
	618,341
	0,355
	
	420311,57


Таблиця 2.3 – Викиди СО2 в 2012 році, тонн

	Категорія
	Вид енергоносія
	Всього

	
	Електроенергія
	Теплова енергія
	Бензин
	Дизель
	Гас стиснений
	
	

	Будівлі бюджетної сфери
	230,644
	8,396
	-
	-
	-
	
	239,04

	Інші будівлі
	8205,52
	13,418
	-
	-
	-
	
	8218,938

	Вуличне освітлення
	798,97
	-
	-
	-
	-
	
	798,97

	Промисловість
	30049,38
	21,813
	
	
	
	
	30071,193

	Будівлі житлового фонду
	36318,8
	93,039
	-
	-
	-
	
	36411,839

	Транспорт
	-
	-
	18,51
	2979,73
	1,32
	
	2999,56

	Система центрального водопостачання
	
	-
	-
	-
	-
	
	-

	Система центрального теплопостачання
	
	-
	-
	-
	-
	
	-

	Загалом
	77679,11
	114,853
	18,51
	2979,23
	1,32
	
	195539,54

	Відповідний коефіцієнт викидів СО2 в (тонн/ СО2)
	1,090
	0,340
	0,249
	0,267
	0,227
	
	


[image: image9.emf]Споживання ПЕР

54,218; 14%

2,2952; 1%

337,806; 85%

електроенергія

централізоване

теплопостачання

автомобільне

пальне


Рисунок 2.2 – Загальне споживання ПЕР містом

[image: image10.emf]Споживання ПЕР категоріями споживачів міста

46,99; 5%

306,96; 

35%

0,733; 0% 2,2952; 0%

10,521; 1%

153,9; 17%

337,806; 

39%

26,81; 3%

будівлі бюджетної сфери

будівлі житлового фонду

інші споживачі

вуличне освітлення міста

транспорт

промислові підприємства

система центр.водопостачання

система центр.теплопостачання


Рисунок 2.3 – Споживання ПЕР споживачами міста

2.2.2 Кліматичні баланси

Кліматичний баланс відображає об’єми викидів парникових газів (зокрема СО2), що утворюються у зв’язку з енергоспоживанням на території місцевих органів влади. Він дозволяє визначати головні антропогенні джерела викидів СО2 та, відповідно, визначити результати впровадження енергоефективних заходів, що направлені на зниження викидів СО2.
Відповідно до прогнозу споживання ПЕР містом до 2020 року та пропонованих енергоефективних проектів був виконаний розрахунок викидів СО2 відповідно до європейської методики.
Для розрахунку викидів СО2 використовувались стандартні коефіцієнти викидів.

Цільові показники щодо зниження викидів СО2 встановлені на основі кадастру викидів в базовому 2012 році, як абсолютне значення в порівнянні з загальними викидами, врахованими для БКВ.

Впровадження енергоефективних заходів призведе до зниження викидів парникових газів у 2020 році на 20,4% відносно базового року. 

Зниження викидів відбудеться за рахунок проведення термомодернізації у житлових та громадських будинках, модернізації вуличного освітлення (заміна ртутних та натрієвих ламп низького та високо тиску на світлодіодні світильники), в транспортній інфраструктурі міста (заміна існуючого пасажирського міського транспорту на електроавтобуси), реконструкція теплових мереж міста та очисних споруд стічних вод, будівництво та експлуатація сміттєпереробного комплексу.
Структура викидів СО2  без врахування потреб промисловості приведена на рисунку 2.4.

[image: image11.emf]Викиди СО2 за категоріями споживачів

 (без врахування промислововсті)

9,52566

116,31808

19,74376

11,46789

0,79897

0

20

40

60

80

100

120

140

2012

Роки

тис.тонн/рік

- бюджетна сфера

- житловий фонд

- інші споживачі

- на комунальних

підприємствах

- вуличне освітлення


Рисунок 2.4 – Викиди СО2 за категоріями споживачів без          врахувань потреб промисловості

В структурі викидів парникових газів будівлі житлового фонду займають 65%, будівлі бюджетної сфери – 12%, транспорт – 6%, вуличне освітлення – 11%, інші споживачі – 6%.

2.3 SWOT – аналіз трьох базових інфраструктур: системи теплопостачання, житлової та бюджетної сфери

Сильні сторони:

· економічний «центр тяжіння» капіталу і ресурсів Рівненської області;
· кваліфіковані трудові ресурси;

· висока лояльність та емоційна прихильність мешканців до міста;

· можливість концентрації політичної волі та потенційні можливості влади міста до модернізації та покращення умов життя;

· високий потенціал енергозбереження.

Слабкі сторони:

· відсутність енергетичної політики міста;

· низька інвестиційна привабливість;

· значно зношена інженерна інфраструктура, значні втрати енергії;

· високий рівень енергоспоживання в бюджетних та житлових будівлях;

· недосконала тарифна політика;

· відсутність налагодженої системи енергоменеджменту;

· обмеженість фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та нестача фінансових ресурсів комунальних підприємств для впровадження енергоефективних проектів.

Можливості:
- статус обласного значення – можливість використання ефектів масштабу у розвитку міста;

- можливість залучення кредитів від міжнародних фінансових установ, залучення грантових коштів від донорських організацій Європейського Союзу;

- можливості швидкого переходу до європейських стандартів енергетичного менеджменту.

Загрози:

- збереження політичної нестабільності;

- відстале та неекономічне регулювання тарифів на енергетичні послуги;

високі темпи зростання вартості послуг, низькі темпи зростання заробітної платні;

- відсутність єдиної енергоефективності з боку держави та міста;

- відсутність належного позиціонування та просування міста на міжнародній арені;

- значна залежність регіону від зовнішнього постачання енергоресурсів.
2.4 Кінцеві споживачі

2.4.1 Будівлі житлового фонду
На початку 2014 року житловий фонд, розташований на території Кузнецовської міської ради, складався з 331 житлового будинку, з них 153 індивідуальної забудови, 4 гуртожитки, 6 малосімейних гуртожитки із загальною кількістю квартир – 12 тис.496, загальною площею 727,6 тис.кв.м.

Житловий фонд міської територіальної громади міста обслуговує 4 житлово – експлуатаційні дільниці КМКП, на обслуговування яких знаходиться 178 житлових будинків комунальної власності. Опалювальна площа будівель, що знаходиться на балансі ЖЕД, становить тис.кв.м.

Більша частина будинків побудована в 1973 – 1989 років за часів Радянського Союзу, які характеризуються значними втратами тепла через огороджувальні конструкції та потребують значної кількості тепла для обігріву приміщень. За даними енергетичного аудиту, питоме споживання ПЕР на опалення у житлових будівлях м.Кузнецовськ становить 120 кВт*год/кв.м. в рік, що значно більше в порівнянні з середніми європейськими нормами та нормативами ДБН. Дані аудиту про питоме споживання теплової енергії на опалення будівлями наведено на рисунку 2.5.
[image: image12.emf]Результати енергетичних аудитів житлових будинків

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Будинок по м-н Вараш, 42

Будинок по м-н Будівельників, 1

Будинок по м-н Будівельників, 3

Будинок по м-н Перемоги, 41

Будинок по м-н Ювілейний, 5

Будинок по м-н Будівельників, 6

Будинок по м-н Будівельників, 7/2

Будинок по м-н Будівельників, 8

Житловиі будинки

кВт*год/кв.м

питоме

споживання

ПЕР на

опалення


Рисунок 2.5 – Результати енергетичних аудитів житлових будинків

Питомі витрати енергії на опалення спожитої житловими будинками знаходиться в діапазоні 86-165 кВт*год/кв.м. на рік, що значно перевищує сучасні європейські норми (15-45 кВт*год/кв.м.) та нормативне значення (48 кВт*год/кв.м.) згідно ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» зі зміною № 1.

В ході енергетичних аудитів житлових будинків, було виявлено в не достатній обігрів житлових приміщень. В основному в приміщеннях будинках мікроклімат не задовільний. Внутрішня температура в опалювальній період коливається від 16-20°С при нормативному значенні 18-22°С. 

Опалення та гаряче водопостачання будинків житлового фонду відбувається від централізованого теплопостачання.
На рисунку 2.6 приведена динаміка споживання теплової енергії від централізованого теплопостачання.

[image: image13.emf]2009

2010

2011

2012

2013

2014

Опалення

ГВП

0

20

40

60

80

100

120

140

тис.Гкал

Роки

Споживання теплової енергії від централізованого 

теплопостачання

Опалення ГВП


Рисунок 2.6 - Споживання теплової енергії від централізованого теплопостачання

Витрати на опалення теплової енергії від централізованого теплопостачання приведені на рисунку 2.7.
Структура споживання ПЕР будівлями житлового фонду в 2012 році приведена на рисунку 2.7.

[image: image14.emf]Структура споживання ПЕР будівлями житлового фонду в 2012 

році

33,32 МВт*год

29%

79,99 МВт*год

71%

електроенергія теплова енергія


Рисунок 2.7 – Структура споживання ПЕР будівлями житлового фонду в 2012 році

Основне споживання ПЕР в житлових будівлях приходиться на опалення від централізованого теплопостачання та становить 75%.

Після впровадження проектів загальне споживання ПЕР будинками житлового фонду зменшиться до 211763 МВт*год в 2030 році. Економія складає 10% від загального споживання ПЕР житловим фондом по базі 2030 року. Ця економія досягається за рахунок термомодернізації житлових будинків, встановлення ІТП, впровадження муніципальної системи енергетичного менеджменту.

2.4.2 Будівлі бюджетної сфери
Будівлі бюджетної сфери розподіляються за трьома видами бюджетного фінансування: державний, обласний, місцевий.
Станом на 01.01.2014р. в м.Кузнецовськ налічуються 29 установ бюджетної сфери, що підпорядковані місцевому бюджету, загальна опалювальна площа будівель становить тис.кв.м., із них:

- управління освіти Кузнецовської міської ради (21 об’єктів);

- відділ культури Кузнецовської міської ради (7 об’єктів);

- управління праці та соціального забезпечення населення (1 об’єкт). 

Протягом 2014-2015 років було проведено енергетичні аудити будівель бюджетної сфери.
Питомі витрати енергії на опалення спожитої будинками знаходяться в діапазоні 142-245 кВт*год/кв.м. на рік, що значно перевищує сучасні європейські норми (15-45 кВт*год/кв.м.) та нормативне значення (45-70 кВт*год/кв.м.) відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» зі зміною № 1.

Існуючі будівлі бюджетної сфери побудовані за часів Радянського Союзу, мають великі втрати тепла через огороджувальні конструкції та потребують значної кількості тепла для обігріву приміщен.

Після впровадження інвестиційних проектів термомодернізація бюджетних будівель загальне споживання ПЕР бюджетної сфери зменшиться з 235292 до 211763 МВт*год в 2030 році.
Економія складе 10% від загального споживання ПЕР будівлями бюджетної сфери.

Така економія досягається за рахунок термомодернізації будівель бюджетної сфери, встановлення ІТП, впровадження муніципальної системи енергетичного менеджменту.

В основному інвестиційні проекти направлені на зменшення споживання теплової енергії в будівлях бюджетної сфери міського підпорядкування. Споживання теплової енергії установами державного та обласного підпорядкування не розглядалось.

2.4.3 Вуличне освітлення

Виконання робіт із технічного обслуговування, відновлення, реконструкції і капітального ремонту електромереж зовнішнього освітлення на території міста Кузнецовськ здійснює КП «Міські електричні мережі».
У м.Кузнецовськ 5 освітлених мікрорайонів, 11 освітлених вулиць та об’єктів, 1856 працюючих світлоточок, 329,334 км працюючих кабельних та повітряних ліній, 10 центральних розподільчих пунктів, 4 працюючих світлофорних об’єктів. Загальна довжина вулично – освітлювальної мережі складає 50,738 км.
Для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць м.Кузнецовськ використовуються освітлювальні прилади з різними типами ламп відповідної потужності.

Структура джерел освітлення міста за типами ламп приведена на рисунку 2.8.

[image: image15.emf]Структура джерел освітлення міста за типами ламп

751; 44%

24; 1%

127; 7%

374; 22% 142; 8%

305; 18%

ДНАТ-70 ДНАТ-100 ДНАТ-400 ДРЛ-125 ДРЛ-250 економки-35


Рисунок 2.8 - Структура джерел освітлення міста за типами ламп

На рисунку 2.9 приведено споживання електричної енергії з диференціюванням за періодами часу за період 2010-2014 рр.

[image: image16.emf]Споживання електричної енергії на потреби освітлення з 

диференціюванням за періодами часу

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014

Роки

МВт*год

нічний тариф

денний тариф


Рисунок 2.9 - Споживання електричної енергії з диференціюванням за періодами часу

Більша частина електричної енергії на освітлення міста споживається у нічний період часу та складає 85% від загального споживання електроенергії.

На рисунку 2.10 приведені фактичні витрати на оплату електричної енергії

[image: image17.emf]Фактичні витрати на оплату електричної енергії

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2010 2011 2012 2013 2014

Роки

млн.грн

нічний тариф

денний тариф


Рисунок 2.10 - Фактичні витрати на оплату електричної енергії

На рисунку 2.11 представлено споживання електроенергії на потреби вуличного освітлення міста.

Рисунок 2.11 - Споживання електроенергії на потреби вуличного освітлення міста

2.4.5 Транспорт

В м.Кузнецовськ внутрішньо міські пасажирські перевезення здійснюються автобусами, мікроавтобусами, маршрутними та звичайними таксі.
На рисунку 2.12 приведена структура споживання ПЕР транспортом м.Кузнецовськ з 2009 по 2014 рік. Інформація про обсяги споживання пального надана головними перевізниками міста.

[image: image18.emf]0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014

0

200

400

600

800

1000

1200

бензин

газ

дизельне паливо


Рисунок 2.12 – Загальне споживання пального в системі транспорту

В загальній структурі споживання ПЕР транспортом міста за 2012 рік: частка бензину складає – 0,6%, дизельного пального – 99,35%, газу – 0,05%.

Автоперевезення по місту здійснює ВАТ «Кузнецовське АТП – 15637», ВП «Рівненська АЕС», ПП «Лишканець С.» на 6 маршрутах. У режимі маршрутного таксі щоденно на дороги виходить 56 автобусів і мікроавтобусів. Довжина автобусної лінії по осі вулиць – 19,227 км.
На 1000 громадян припадає близько 16 одиниці автотранспорту, з них 75% автомобілі.

За структурою перевезень, головними перевізниками пасажирів залишається автомобільний транспорт, який складає 97% і обслуговує, головним чином, активно зайняте населення.

2.4.6 Інші споживачі
До категорії інші споживачі відносяться комерційні споживачі різних форм власності. В загальному балансі споживання ПЕР категорія споживачів «Інші будівлі» займає близько 12,5% в 2012 році.
2.4.7 Промисловість

Основним промисловим підприємством є відокремлений підрозділ “Рівненська АЕС" державного підприємства НАЕК „Енергоатом" (далі - ВП РАЕС), яке займається виробництвом електроенергії, включає в себе 4 енергоблоки сумарною потужністю 2835 МВт, річний обсяг, виробництва складає близько 17,0 млрд. КВт/год. Питома вага ВП РАЕС в загальному обсязі промислового виробництва по місту складає близько 99 відсотків. ТДВ “Кузнецовський хлібозавод” займається виробництвом хлібобулочних та кондитерських виробів. Річний обсяг виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів становить понад 3,3 тис. тонн. Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих на статистично великих і середніх підприємствах (без малих підприємств) становила, за оцінкою, 13,9 тис.чол.
2.5 Система водопостачання та водовідведення

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям міста надає Кузнецовське міське комунальне підприємство. Чисельність населення, якому підприємство надає послуги водопостачання – 41,720 тис.осіб (85% - багатоквартирні будинки, 15% - приватні будинки). Кількість підприємст та організацій – (з них 15% - бюджетні). Кількість особових рахунків абонентів: багатоквартирні будинки - ; приватні будинки - . Оснащення лічильниками: населення – 92%; організації – 100%.

Обсяги водопостачання – тис.куб.м. на добу. Обсяги водовідведення – тис.куб.м. на добу.

Водопостачання м.Кузнецовськ здійснюється від існуючих свердловин, які розташовані за 6,0 км. від міста, між селами Чудля та Сопачів, Володимирецького району, Рівненської області. Забір води здійсюється з артезіанських свердловин, загальною кількістю – 7 шт. Свердловини працюють в автоматичному режимі, огроджені в радіусі 30 м. та відповідають вимогахм санітарних правил, щодо стану території першого поясу зони суворого режиму (територія огороджена, озеленена та постійно охороняється).Для знезараження води використовується гіпохлорид натрію марки "А". 
Стічні води
Стічні води від споживачів, системою самопливної каналізації, поступають на КНС №1, КНС №2 та КНС №3 і далі перекачуються на МОС (міські очистні споруди).

Загальна протяжність каналізаційних мереж м. Кузнецовськ складає 101,5 км., з них:
-
внутрішньоквартальних – 63,5 км.; -
колекторів – 38 км.

Відпуск води споживачам у 2013 році становив: власної води – 1 403,2 тис.м.куб., та отримано від ВП «РАЕС» 12 1 297,6 тис.м.куб. води. Питома витрата електроенергії у 2013 році для послуги на водопостачання становить 1 321,9 кВт г/тис.м.куб. Стічні води міста відводяться на міські очисні споруди, які належать КМКП, де проводиться механічне та повне біологічне очищення води, яка після очищення скидається в річку Стир. У 2013 році очисними спорудами міста було очищено 4273,6 тис.м.куб. стічної води. Питома витрата електроенергії для послуги водовідведення становить 289,1 кВт год/тис.м.куб.
Нормами споживання води скаладають в середньому 220 л/добу на одного мешканця міста, що мешкає у багатоквартирному будинку.
Обсяги водопостачання та водовідведення за групами споживачів за період 2009-2014рр. приведені на рисунку 2..

Загальні суми нарахувань оплат за послуги водопостачання та водовідведення в період 2009-2014рр. приведені на рисунку 2.23.

Структура споживання електричної енергії приведена на рисунку 2.24.

[image: image19.emf]Споживання електричної енергії на водопостачання 

та водовідведення

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

2010 2011 2012 2013 2014

Роки

тис.кВт*год

Ряд1


Рисунок 2.24 - Споживання електричної енергії на водопостачання та водовідведення

Основна доля споживання електричної енергії припадає на потреби водопостачання, що складає 55% від загального споживання в 2012 році.

2.6 Система теплопостачання

Теплова енергія, яка використовується м.Кузнецовськ для потреб опалення та гарячого водопостачання, купується у Рівненської АЕС і є супутнім продуктом при виробництві електричної енергії Рівнеською АЕС. Теплова енергія, що подається в м.Кузнецовськ, обліковується лічильниками теплової енергії типу "Ергомера - 125", які встановлені на трьох вводах теплових мереж в місто: ТП-3, ТП-5 та УТ-4. Теплові мережі м. Кузнецовськ експлуатуються понад 20 років. Загальна довжина теплових мереж в двохрубному виконанні становить 59,5 км, з яких:

- магістральні – 5,1 км;

- внутрішньоквартальні та абонентські – 54,4 км.

Температурний графік 130/70 0С. Прохідні канали та теплові камери підтримуються в справному стані. В неопалювальний період проводиться ремонт ремонт трубопроводів та арматури теплових мереж, а також перед початком опалювального періоду, щорічно проводяться гідравлічні випробування. Два сальникові компенсатори Ду 400, які встановлені в ТК-26, проходять щорічну ревізію.

Оскільки теплова енергія є супутнім продуктом від виробництва електричної енергії Рівненською АЕС і є відносно дешевим "продуктом" для м. Кузнецовськ (в порівнянні з іншими містами України), то і аналізувати ефективність її генерації та пропонувати ЕЗЗ по тепловій енергії буде недоцільно. Більш детальні показники та розрахунки по виробництву та транспортуванню теплової енергії в м Кузнецовськ, наведені в "Перспективний план розвитку системи теплозабезпечення м.Кузнецовськ Рівненської області (енерго- та екологоефективна схема теплопостачання), який виконувався ТОВ ЦЕК "ЕСКО – ЦЕНТР" в 2011 році і "Звіт з енергоаудиту Кузнецовського міського комунального підприємства за адресою: м.Кузнецовськ, Рівненська область, Майдан Незалежності, 2", який виконувався ТОВ "Еско Україна" в 2012 році.

Загальна протяжність теплових мереж з врахуванням відомчих теплових мереж ( в двотрубному вимірі) становить 34,447 км.
Відпуск теплової енергії за 2012 рік становить 290,461 тис.Гкал.
На рисунку 2.16 наведено розподіл теплової енергії по споживачам в період з 2009 по 2014 роки

[image: image20.emf]2009

2010

2011

2012

2013

2014

бюджетна сфера

інші споживачі

населення

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

бюджетна сфера

інші споживачі

населення


Рисунок 2.16 - Розподіл теплової енергії по споживачам в період з 2009 по 2014 роки

В період з 2016 року до 2030 року планується реалізація інвестиційних проектів, направлених на підвищення ефективності існуючої системи теплопостачання. 

2.7 Система електропостачання

Електрозабезпечення міста здійснює ПАТ АЕС «Рівнеобленерго».
Електропостачання м.Кузнецовськ здійснюється від підстанції 110/35/10 кВ «Кузнецовськ», на якій встановлено трансформатори потужністю МВА.

Підстанція розташована на сході від міста та лініями кВ зв’язана з Рівненською АЕС. Розподіл електроенергії між споживачами міста здійснюється через підстанції кВ.

Існуюча система зовнішнього електропостачання забезпечує необхідну надійність та може залишитись незмінною на весь розрахунковий період.

В місті експлуатуються 48 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ, три центральні розподільчі пункти 10 кВ, 9 комплектних ТП 10/0,4 кВ.

На території міста нараховується: 

ЛЕП: повітряні: - 10 кВ-36 км;

                             - 0,4 кВ-11,468 км; 

           кабельні лінії: - 0,4 кВ-202,866 км, 

                                     - 10 кВ-79 км.

Обслуговування і ремонтом ліфтів, яких у місті налічується 234 шт, займається ТзОВ «АРМ-ЕКО».
Зниження споживання електроенергії в системах централізованого теплопостачання, питного водопостачання та водовідведення, вуличного освітлення досягається за рахунок виконання інвестиційних проектів. Економія електроенергії при їх реалізації у системі електропостачання міста складе 330 МВт*год.

На рисунку 2.20 приведена нова структура споживання електроенергії на потреби міста.

Рисунок 2.20 – Споживання електроенергії споживачами міста

РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПДСЕР
3.1 Організаційна модель та організація ПДСЕР
Рішенням міської ради від 28.05.2015 року №1972 був затверджений склад Ради з питань енергозбереження, створена робоча група з розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Кузнецовськ до 2020 року.

Рішенням міської ради від _______2015 року №____ був затверджений склад Групи впровадження проектів з енергозбереження в будівлях бюджетної сфери та житлово-комунального господарства міста Кузнецовськ.
Організаційна модель (структура) розробки і впровадження ПДСЕР представлена на рисунку 3.1.

[image: image21]
Рисунок 3.1 – Організаційна структура розробки і впровадження ПДСЕР

В таблиці 3.1 представлено організаційний план реалізації проектних напрямків ПДСЕР м.Кузнецовськ до 2030 року

Таблиця 3.1 – Організаційний план реалізації проектних напрямків ПДСЕР м.Кузнецовськ до 2030 року

	Проект
	Обсяг впровадження
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Бюджетні будівлі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Термомодернізація будівель установ бюджетної сфери 
	29

об’єктів
	
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Заміна люмінесцентних ламп системи внутрішнього освітлення установ бюджетної сфери
	29

об’єктів
	2
	3
	5
	5
	2
	3
	2
	3
	2
	1
	1
	
	
	
	
	

	Модернізація системи опалення та гарячого водопостачання 
	29

об’єктів
	
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Встановлення теплових насосів для гарячого водопостачання
	29

об’єктів
	
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Житловий фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Термомодернізація багатоповерхових житлових будинків
	12

об’єктів
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	
	
	
	

	Встановлення при будинкових приладів обліку енергоресурсів
	194

об’єкта
	5
	50
	50
	50
	20
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система теплопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Інвестиційна програма КМКП «Підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання»
	1

 об’єкт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи СЦТ
	1

 об’єкт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зниження витрат електроенергії КМКП
	1

 об’єкт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система водопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернізація насосних станцій водопостачання
	4

об’єкта
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


продовження таблиці 3.1

	Система вуличного освітлення
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернізація вуличного освітлення м.Кузнецовськ на основі світлодіодних світильників з автоматизованим диспетчерським пунктом та встановленням 2 сонячних колекторів
	1856 об’єктів
	305
	405
	200
	200
	200
	546
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система поводження з побутовими відходами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Будівництво та експлуатація сміттєпереробного комплексу
	1

об’єкт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Міські очисні споруди
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкція очисних споруд з впровадженням біологічних фільтрів 
	1

об’єкт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Громадський транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Впровадження електроавтобусів
	4

об’єкти
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система енергетичного менеджменту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Впровадження системи енергетичного менеджменту
	4

 об’єкта
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.jpg]


        - рік початку проекту модернізації

        - рік завершення проекту модернізації

3.2 Моніторинг виконання ПДСЕР
Моніторинг є надзвичайно важливою частиною процесу ПДСЕР. Регулярний моніторинг у поєднанні з адекватними доопрацюванням плану дозволяє запустити механізм його безперервного вдосконалення. Регулярний моніторинг дозволяє визначити, як досягаються поставлені цілі і, при необхідності, вжити заходів щодо поліпшення ситуації.
Моніторинг ПДСЕР введеться двома етапами:

1. Муніципалітет подає «Звіт про виконані проекти і заходи» кожні два роки після подачі ПДСЕР (тобто, на 2-ий, 6-ий, 10-ий, і т.д. роки після подачі ПДСЕР). Звіт містить інформацію про реалізацію запланованих в ПДСЕР проектів і заходів, включає аналіз ситуації, що склалася і, якщо необхідно, відповідні коригувальні заходи. Для подачі даного звіту потрібно заповнити шаблон з моніторингу ПДСЕР, який разом з інструкцією щодо його заповнення, опублікований на сайті Угоди.

2. Муніципалітет зобов’язаний подавати «Звіт про реалізацію ПДСЕР» кожні чотири роки після подачі ПДСЕР (тобто, на 4-ий, 8-ий, 12-ий, і т.д. роки після подачі ПДСЕР). Цей звіт має бути доповнений моніторингом Базового кадастру викидів (БКВ), тобто зібраний за рік наступний після подачі ПДСЕР. Цей звіт містить кількісну інформацію про реалізовані заходи, їх вплив на споживання енергії і рівень викидів СО2, а також аналіз процесу реалізації ПДСЕР, включаючи корективні та превентивні дії, якщо такі необхідні.

Моніторинг реалізованих заходів наведений у «Посібнику із звітування про План дій сталого енергетичного розвитку та його моніторинг».

Перелік запропонованих процедур моніторингу наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Перелік запропонованих процедур моніторингу

	Найменування процедури моніторингу
	Виконавець

	Контроль даних енергоспоживання за звітний період, порівняння з лімітами, нормативами. Для будівель закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств
	Відповідальна особа у закладі (підприємстві, будівлі), у відділі виконкому міської ради

	Контроль даних енергоспоживання за звітний період, порівняння з нормативами. 

Для житлових будинків
	Відповідальна особа у будинку, в управлінні ЖКГ, Робоча група 

	Контроль даних енергоспоживання за звітний період, порівняння з нормативами.
Для міста в цілому
	Робоча група

	Контроль даних зниження викидів СО2 за звітний період, порівняння з базовим кадастром викидів. Для міста в цілому
	Робоча група

	Контроль досягнення показників ефективності (зниження споживання енергоресурсів, підвищення якості послуг тепло забезпечення тощо)
	Робоча група

	Контроль досягнення фінансових показників ефективності (дотримання графіка повернення запозичених коштів)
	Робоча група


3.3 Комунікаційна стратегія 
Комунікаційна довгострокова стратегія є важливим інструментом енергетичної політики міста і повинна бути заздалегідь ретельно спланована. В ході реалізації міської політики з енергоефективності, службовці з питань зв’язків з громадськістю та міські службовці, які займаються питаннями енергоефективності та охорони навколишнього середовища, повинні бути добре обізнані із:

· загальними умовами, при яких будуть виконувати програмні заходи;

· загальною політикою з питань енергоефективності та охорони навколишнього середовища;

· думками, настроями і механізмами захисту місцевого населення;

· рекомендованими методами та інструментами у зв’язках з громадськістю на різних етапах реалізації програми і в різних ситуаціях.

Комунікаційна стратегія (зв’язки з громадськістю) є циклічним процесом, який ґрунтується на п’яти основних елементах, перелік яких наведено в таблиці 3.3
Таблиця 3.3 – Елементи комунікаційної стратегії

	№ п/п
	Найменування
	Склад

	1
	Цільові групи
	- місцеві політики;

·    - адміністрація міста;

·    - фахівці бюджетної сфери;

· - фахівці комунальних підприємств;

· - фахівці промисловості;

· - мешканці ОСББ;

· - мешканці багатоповерхових будівель;

· - учні шкіл та діти в дитячих садочках

	2
	Мета
	- зміна поведінки вибраних цільових груп;

- забезпечення зворотнього зв’язку в оцінці виконання програми;
- обмін інформацією;

- досягнення прозорості стосовно енергетичної та екологічної політики міста;

- побудова взаємодовіри між адміністрацією міста та місцевою громадою;

- ширша громадська підтримка виконання міської енергетичної програми

	3
	Інформація
	- цілі міста з підвищення якості теплозабезпечення, водопостачання;
- склад та цілі міської енергетичної програми;

- звіти про результати виконання програм, про досягнення показників неефективності;

- дані про споживання енергоресурсів, дані порівнянн питомих витрат з нормативними

- відповіді на запитання


продовження таблиці 3.3

	4
	Засоби
	- сайт Кузнецовської міської ради;
- друковані видання Кузнецовської міської ради, ЗМІ;

- тематичні програми на телебаченні;

- міські Дні Сталої Енергії;

- семінари;

- круглі столи, наради;

- довідкова служба «гаряча лінія»

	5
	Організація
	- планування;
- визначення строків;

- розподіл завдань та бюджету;

- визначення керівних напрямків зовнішнього та внутрішнього співробітництва


РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ВИКИДІВ СО2

4.1 Екологічна ситуація в місті

Наявність пересувних джерел (автотранспорту) обумовлює надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Забруднення атмосферного повітря діоксаном сірки, оксидами азоту і вуглецю та іншими речовинами негативно впливають на здоров’я людини. Зростає захворюваність населення, яка обумовлена ураженням окремих органів і систем організму – легеневої (астма, пневмонія), серцево – судинної (гіпертонія, інфаркт). Хвороби шлунку, органів травлення також пов’язані з рівнем забруднення атмосферного повітря.

Основним забруднювачем для м.Кузнецовськ є автотранспорт.

Загальна кількість викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел у 2012 році становила 1446 тонн. (таблиця 4.1).

У загальній кількості викидів переважають викиди від пересувних джерел (95-97%). Їх кількість за період 2009-2013 роки коливається в межах 1,9-4,4 тис.тонн за рік.
Таблиця 4.1 – Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря – всього, тонн
	1388
	1409
	1463
	1446
	1428

	Стаціонарні джерела, у тому числі:
	25
	20
	30
	37
	38

	- діоксид сірки
	2
	2
	2
	2
	3

	- діоксан азоту
	6
	6
	6
	6
	6

	- метану
	0
	0
	0
	0
	0

	- оксиду вуглецю
	2
	2
	3
	3
	3

	- оксиду азоту
	0
	0
	0
	0
	0

	- сажі
	1
	1
	0
	0
	0

	- не метанових летких органічних сполук
	14
	9
	19
	26
	24

	Пересувні джерела, у тому числі:
	1363
	1389
	1433
	1409
	1390

	- діоксид сірки
	15
	16
	15
	17
	19

	- діоксан азоту
	137
	144
	146
	155
	161

	- метану
	4
	4
	5
	4
	4

	- оксиду вуглецю
	1039
	1055
	1093
	1063
	1040

	- оксиду азоту
	1
	1
	1
	1
	1

	- сажі
	18
	20
	20
	23
	25

	- не метанових летких органічних сполук
	149
	149
	153
	146
	140


На рисунку 4.1 зображена діаграма обсягів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел, тонн за рік

[image: image22.emf]2009

2010

2011

2012

2013

1388

25

1409

20

1463

30

1446

37

1428

38

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

тонн

Роки

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Викиди шкідливих речовин в

атмосферне повітря – всього,

тонн

Стаціонарні джерела, у тому

числі:

Пересувні джерела, у тому

числі:


Рисунок 4.1 - Обсяги забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел, тонн за рік

Кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і пересувних джерел в розрахунку на 1 кв.км. на території м.Кузнецовськ за період 2009-2013 роки коливається у межах тон за рік, в розрахунку на 1 особу – кг за рік.

Частка викидів шкідливих речовин міста у 2012 році становила близько 3% від загальних викидів в області.

Основними шкідливими речовинами, які надходять від стаціонарних і пересувних джерел в атмосферне повітря, є: оксид вуглецю (СО), діоксин азоту (NO2), діоксид сірки (SO2), леткі органічні сполуки.

Контроль за рівнем забруднення атмосферного повітря на території міста здійснює санітарно – епідеміологічна служба м.Кузнецовськ. Проби атмосферного повітря відбираються у 4 пунктах (точках) спостереження, які розміщені поблизу навчальних закладів, у зонах відпочинку. Гідроекогогічною службою ВП «Рівненська АЕС» відбираються проби щодо забруднення водних ресурсів (р.Стир) у 10 пунктах спостереження як на території міста, так і за її межами.
Водопостачання м.Кузнецовськ здійснюються від існуючих свердловин, які розташовані від 6,0 км від міста, між с.Чудля та с.Сопачів Володимирецького району Рівненської області. Забір води здійснюються від артезіанських свердловин в кількості 7 шт. Для знезараження води використовуються гіпохлорид натрію марки «А». Знезараження питної води виконується з дотриманням вимог «Інструкції із застосуванням гіпохлориду натрію для знезараження питної води в системах централізованого водопостачання та водовідведення». Вміст в питній воді залишкового хлору нормується і контролюється відповідно до вимог ГОСТ18190-89 «Вода питна. Методи визначення вмісту активного хлору».
Вимірювальна лабораторія КМКП проводить постійний контроль якісних показників води за графіком, який погоджений з санепідемстанцією та Державним управлінням охорони природного середовища в Рівненській області. Якість питної води відповідає вимогам ДСАНПІН «Гігієнічні вимоги до питної води, призначені до споживання людини». 

Поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) є надзвичайно важливою екологічною проблемою. У місті Кузнецовськ дана проблема полягає в тому, що діючий полігон по захороненню ТПВ вичерпав свої проектні можливості, а розширення за рахунок відведення нових земельних ділянок є практично неможливим. Єдиним шляхом недопущення екологічної кризи для міста Кузнецовськ є будівництво сміттєпереробного комплексу для утилізації новоутворених відходів від життєдіяльності міста та переробка і знешкодження вже накопичених відходів.

Екологічною проблемою міста являється відсутність перспективи майбутнього розвитку так як при цьому різко зросте проблема утилізації відходів. Крім твердих побутових відходів, існує проблема утилізації шламу, який створюється Рівненською АЕС під час очищення технічної річкової води через обладнання очищення води з використанням негашеного вапна. На даний час, такі відходи накопичено  у відстійниках на території РАЕС, але вони також вичерпали свій ресурс. Річний обсяг таких відходів складає 20 тис.тон.  Також існує регіональна екологічна проблема по утилізації побутових та інших відходів. Навколо міста розташовано десятки населених пунктів (в основному села) в яких відсутні будь-які умови для утилізації відходів, а захоронення проводиться на стихійних звалищах, як правило поблизу таких населених пунктів в лісових насадженнях без будь-яких узгоджень та дотримань екологічної безпеки. Крім того, в кожному з населених пунктів є пилорами та інше обладнанні з переробки деревини. Відходи від такої переробки також звалюються в навколишніх лісах. Тому, при вирішенні проблеми утилізації відходів міста Кузнецовськ можливим буде вирішення проблеми накопичення таких відходів в прилеглому регіоні в межах 30-ти кілометрової зони спостереження Рівненської АЕС, а це десятки сіл та селищ (Володимирець, Рафалівка, Маневичі). При цьому, буде очищено всі прилеглі лісові насадження та забезпечено екологічну чистоту регіону.

 Щорічно утворюються близько 56,0 тис. куб.м. (10,9 тонн) ТПВ, які захоронюються на полігоні твердих побутових відходів, що знаходиться на території Лозківської та Старорафалівської міських рад Володимирецького району Рівненської області та займає площу 6,54 га ТПВ та 8,2 га будівельного сміття.
4.2 Аналіз викидів СО2  по місту в період з 2009 – 2014 роки

Аналіз викидів СО2  по місту в період з 2009 – 2014 роки представлені на діаграмі (рисунок 4.2)

[image: image23.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

тонн за рік

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Роки

Аналіз викидів СО2 по місту з 2009 по 2014 роки

паливо

електроенергія

теплова енергія

викиди СО2


Рисунок 4.2 - Аналіз викидів СО2  по місту в період 
з 2009 – 2014 роки

4.3 Базовий кадастр викидів СО2  базового 2012 року

Базовий кадастр викидів (БКВ) визначає обсяг СО2, який викидається у зв’язку із енергоспоживанням на території місцевих органів влади (територія Угоди) у базовому році. Він дозволяє визначити головні антропогені джерела викидів СО2 та, відповідно, визначити головні заходи, спрямовані на зменшення викидів.

Базовий рік служить вихідною точкою для оцінки результатів та наслідків реалізації проектів, що дорівнює різниці між початковим (вихідним) станом і станом після завершення програм ПДСЕР.

За базовий рік прийнято модель споживання 2012 року, який являється найбільш репрезентативним по відношенню до поточної економічній ситуації і для якого наявні надійні статистичні дані.

Розробка БКВ є надзвичайно важливою. Цей кадастр буде базовим інструментом, який дозволяє місцевим органам влади виміряти вплив власних заходів, що спрямовані на боротьбу зі зміною клімату.

Базовий кадастр СО2 обов’язково базується на кінцевому енергоспоживанні, включаючи і муніципальне, і не муніципальне на території місцевих органів влади. Однак, у БКВ можна включити й інші джерела, які не пов’язані з енергією.

У базовому кадастрі викидів оцінюються множенням коефіцієнту викидів на відповідні дані щодо діяльності. Коефіцієнти викидів – це коефіцієнти, які визначають викиди на одиницю діяльності, тонн СО2/МВт*год.

Для розрахунку БКВ були обрані стандартні коефіцієнти викидів згідно з методологічного посібника «Як розрахувати План дій щодо сталого енергетичного розвитку в містах Східного Парнтерства і Центральної Азії. Частина ІІ – Базовий кадастр викидів». Коефіцієнти викидів приведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Коефіцієнти викидів СО2
	Одиниця енергетичної величини
	МВт*год
	СО2 (т//МВт*год)

	1 Гкал теплової енергії
	1,163
	0,340

	1 тис.кВт*год електроенергії
	1,000
	1,090

	1 тис. м3 природного газу
	9,390
	0,202

	1 тонна вугілля
	7,200
	0,341

	1 тонна мазуту
	11,200
	0,279

	1 тонна бензину
	12,300
	0,249

	1 тонна дизелю
	11,900
	0,267

	1 тонна зрідженого газу
	13,1
	0,227

	1 тонна біопалива
	4,582
	0,000


Коефіцієнти викидів для виробництва теплової енергії розраховано згідно формули:
Квт = (СО2МВТ + СО2ІТ – СО2ЕТ) / МСТ, де

Квт – коефіцієнт викидів для теплової енергії, т/МВт*годтепло;
СО2МВТ – викиди СО2 від місцевого виробництва теплоенергії (відповідно до таблиці В), тонн;
СО2ІТ - викиди СО2 від теплоенергії, яка імпортується з території, що не підпорядковується місцевим органам влади, тонн;
СО2ЕТ - викиди СО2, пов’язані з теплоенергією, яка експортується за межі території місцевих органів влади, тонн;
МСТ – місцеве споживання теплоенергії, МВт*годтепло.
БАЗОВИЙ КАДАСТР ВИКИДІВ

1) Базовий рік                                                             

2) Коефіцієнти викидів           Стандартні коефіцієнти викидів відповідно до принципів IPCC

                                                  
                                                   LCA коефіцієнти (оцінювання життєвого циклу)

                                                  Викиди СО2
                                                  Викиди еквівалентів СО2
3) Основні результати Базового кадастру викидів

А. Кінцеве споживання енергії

	Категорія
	Кінцеве споживання енергії (МВт*год)

	
	Електроенергія
	Теплова

енергія
	Природний

газ
	Зріджений

газ
	Мазут
	Дизель
	Бензин
	Вугілля
	Інші види викопно-го палива
	Віднов-лювальні

джерела енергії
	Загалом

	БУДІВЛІ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Будівлі бюджетної сфери
	2116,00
	24694,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26810

	Інші споживачі
	7528,00
	39467,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	46995,80

	Житлові будинки
	33320,00
	273644,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	306964,30

	Вуличне освітлення
	733,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	733,00

	Комунальні підприємства*
	27568,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27568,24

	Проміжний показник «Будівлі»
	71265,24
	337806,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	409071,34

	Муніципальний транспорт
	0
	0
	0
	5,82
	0
	9621,40
	5,46
	0
	0
	0
	9626,86

	Громадський транспорт
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Приватний та комерційний транспорт
	0
	0
	0
	0
	0
	1538,67
	68,88
	0
	0
	0
	1607,55

	Проміжний показник «Транспорт»
	0
	0
	0
	5,82
	0
	11160,07
	74,34
	0
	0
	0
	11240,23

	Загалом
	71265,24
	337806,10
	0
	5,82
	0
	11160,07
	74,34
	0
	0
	0
	420311,57


* Системи центрального теплопостачання, водопостачання, водовідведення
Б.Викиди СО2
	Категорія
	Кінцеве споживання енергії (МВт*год)

	
	Електроенергія
	Теплова

енергія
	Природний

газ
	Зріджений

газ
	Мазут
	Дизель
	Бензин
	Вугілля
	Інші види викопно-го палива
	Віднов-лювальні

джерела енергії
	Загалом

	БУДІВЛІ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Будівлі бюджетної сфери
	2306,44
	8395,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10702,40

	Інші споживачі
	8205,52
	13419,05
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21624,27

	Житлові будинки
	36318,8
	93045,86
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	129364,66

	Вуличне освітлення
	798,97
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	798,97

	Комунальні підприємства*
	30049,38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30049,38

	Проміжний показник «Будівлі»
	77679,11
	114860,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	192539,98

	Муніципальний транспорт
	0
	0
	0
	1,32
	0
	2568,91
	1,36
	0
	0
	0
	2571,59

	Громадський транспорт
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	Приватний та комерційний транспорт
	0
	0
	0
	0
	0
	410,82
	17,15
	0
	0
	0
	427,97

	Проміжний показник «транспорт»
	0
	0
	0
	1,32
	0
	2979,73
	18,51
	0
	0
	0
	2999,56

	Загалом
	77679,11
	114860,87
	0
	1,32
	0
	2979,73
	18,51
	0
	0
	0
	195539,54

	ІНШЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Управління відходами
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Управління стічними водами
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Зазначте тут ваші інші види викидів
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Відповідні коефіцієнти

 викидів СО2 в 

[тонн/МВт*год)]
	1,090
	0,340
	0,202
	0,227


	0,279


	0,267


	0,249


	0,341


	
	
	


РОЗДІЛ 5 ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ
5.1 Опис впроваджених енергозберігаючих заходів та проектів
5.2 Неінвестиційні проекти (м’які заходи)
Багаторічна байдужість влади в енергетичному секторі міста в період 1991-2014 рр. створила негативний клімат і стійкі барєри для реалізації енергоефективної політики та подальшого розвитку міста.
Потрібен окремий комплекс заходів щодо покращення енергетичної та інвестиційної політики м.Кузнецовськ. Пропонується реалізація системи м’яких заходів з подолання основних бар’єрів для реалізації ПДСЕР м.Кузнецовська, в тому числі:

1. політичного бар’єра, пов’язаного з 30-річною стагнацією енергетичної політики міста, особливо в секторах теплопостачання та енергетичної ефективності будівель;
2. інвестиційного бар’єра, пов’язаного з негативним інвестиційним кліматом енергетичного сектора міста;

3. інформаційного бар’єра, пов’язаного з практичною відсутністю досвіду енергоефективного менеджменту в основної частини керівників міста, з відсутністю знань у мешканців про будівлі, в яких вони живуть, про реальний стан будівель та енергетичного сектора міста в порівнянні з іншими європейськими містами, про масштаби зростаючої енергетичної залежності міста, особливо в секторі теплопостачання.

Для подолання політичного бар’єра необхідно:

1. Нова зовнішня і внутрішня політика – декларація пріоритету енергоефективного вектору розвитку м.Кузнецовськ в ключових документах, що визначають політику розвитку міста (стратегія розвитку міста, стратегії розвитку комунальних інфраструктур, генплан, довго- і середньострокові програми). Початком нової енергетичної та кліматичної політики є підписання «Угоди мерів»;

2. Декларація провідними політичними силами міста довгострокових і прозорих політичних цілей і планів: для міст і країн Європи таким загальним планом ста «План 20-20-20». Більшість європейських міст приєднались до «Угоди мерів» і розробили ПДСЕР до 2020 року, створивши глобальну політику муніципалітеті з довгострокової енергоефективної модернізації, що дозволяє привернути до м.Кузнецовськ увагу міжнародного фінансового співтовариства, інвесторів і поліпшити інвестиційний клімат, отримати політичну підтримку Європейської комісії.
Першим кроком у цьому напрямі стала розробка міської Програми з енергозбереження у 2010 році. Другим кроком є розробка та подальше прийняття Кузнецовською міською радою ПДСЕР м.Кузнецовськ.

3. Встановлення довгострокових партнерських відносин з містам ЄС та світу: обмін делегаціями, ідеями та створення преференцій для спільних планів і програм можуть значною мірою збільшити трансферт передових технологій та інвестицій в сферу енергоефективності м.Кузнецовська. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 10 тис.євро/рік (250 тис.грн/рік) на 3-х річний період.

4. Впровадження у місті міжнародного стандарту «Система енергетичного менеджменту» ISO 5001: існуюча система міського менеджменту м.Кузнецовськ не повною мірою відповідає європейським стандартам, що значною мірою знижує її ефективність. Загальним підходом для розвинених країн щодо підвищення енергоефективності та раціонального використання енергоресурсів, у тому числі в муніципалітетах, став перехід на міжнародний стандарт «Система енергетичного менеджменту» ISO 5001. Також доцільно вивчити досвід міст ЄС і питання створення Кузнецовського енергетичного кластера (підприємства) в рамках політики розвитку державно – приватного партнерства в енергетичному секторі м.Кузнецовськ. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 25 тис.євро/рік (500 тис.грн/рік) на 3-х річний період.

5. Зміни в будівельних нормах і правилах: синхронізація нормативних вимог до енергоефективності будівель з європейськими шляхом введення в дію Кузнецовських міських будівельних норм дозволить залучити значні кошти інвесторів у сектор новобудов і заблокує будівництво енергоефективних будівель на території м.Кузнецовська. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 15 тис.євро/рік (300тис.грн/рік) на 3-х річний період.
Для подолання інвестиційного бар’єра необхідно:

1. Відмова від підготовки планів розвитку і програм комунальних підприємств за радянськими методиками, що не мають економічних обґрунтувань, перехід на підготовку цільових ТЕО і бізнес – планів за методиками європейських банків за ключовими проектними напрямками модернізації: всі існуючі плани і програми енергоефективної модернізації м.Кузнецовська не мають економічних обґрунтувань, що не дозволяє залучити ресурси західних банків та інвесторів. Великою помилкою, що склалася за 20 останніх років практики планування та бюджетування, є опора тільки на ресурси місцевого бюджету, що призводить до «проїдання» грошей.
2. Перехід на бюджетне фінансування програм енергоефективної модернізації бюджетної сфери м.Кузнецовськ на основі прямих кількісних показників ефективності цих програм: абстрактні показники енергетичної ефективності і питомому або непрямому вигляді не дозволяють виміряти ефективність використання бюджетних коштів, що виділяються щорічно на цілі енергозбереження. Пропонується змінити принципи бюджетної політики, виключивши подібне фінансування взагалі. Пропонується перехід на бюджетне фінансування програм, які відповідають стратегічним довгостроковим цілям на основі прямих кількісних показників енергоефективності цих програм.

3. Стимулювання залучення коштів інвесторів та зовнішніх позик для енергоефективної модернізації бюджетної сфери м.Кузнецовськ: основою існуючих програм енергетичної ефективності міста довгий час було пряме бюджетне фінансування. Такий підхід не дозволяє здійснити глибоку модернізацію будівель закладів бюджетної сфери в найближчі десятиліття через обмеженість бюджетних коштів. Пропонується перейти в основі фінансування бюджетних програм енергоефективної модернізації на банківські кредити або на залучення коштів інвесторів з поверненням інвестицій з фактично одержаної економії в платежах за енергоресурси, при цьому пряме бюджетне фінансування використовується як додатковий ресурс, який поліпшує економічні показники проектів.
4. Зміна тарифної політики з використанням інвестиційної складової для фінансування довгострокових інвестиційних проектів модернізації будівель і систем енергопостачання міста: в умовах недосконалості законодавчої бази та відсутності гарантій повернення позик цей метод є єдиною можливістю залучення значного банківського капіталу на структурну модернізацію комунальної інфраструктури.

5. Підготовка та реалізація програми сертифікації бюджетних та житлових будівель м.Кузнецовськ за європейськими нормативами: програма ДИСПЛЕЙ – програма енергоефевної сертифікації будівель в містах Європи є гарним прикладом, який ілюструє ефективність мяких заходів на Заході. Проведення енергоаудиту масивів будівель цілих міст і поява на стінах будівель кольорових табличок із зазначенням приналежності будівлі до одного з 7 класів енергетичної ефективності швидко розділило будівлі Європи на «теплі» та «холодні» будівлі. На ринку нерухомості «холодні» будівлі впали в ціні в 2-3 рази, «теплі» - відповідно зросли у ціні. Таким чином, невеликі бюджетні кошти стимулювали залучення десятків мільярдів євро для тисяч інвесторів і мільйонів громадян у енергоефективну модернізацію сотень тисяч будівель, створивши новий внутрішній ринок для європейських країн і збільшивши, в кінцевому результаті, бюджетні надходження. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 15 тис.євро/рік (300 тис.грн/рік) на 3-х річний період.

6. Впровадження демонстраційних і пілотних проектів та програм: для масштабного відпрацювання технічних рішень і фінансових схем проектів глибокої модернізації будівель і систем теплопостачання м.Кузнецовіськ пропонується здійснити ряд пілотних проектів, включаючи проекти 2 бюджетних і 6 житлових будівель (ОСББ).

Для подолання інформаційного бар’єра необхідно:

1. Впровадження 2-річної програми з перепідготовки керівників структурних підрозділів виконкому Кузнецовської міської ради, керівників закладів бюджетної сфери: метою навчання та результатом мають стати підготовлені локальні програми енергозбереження і модернізації в підвідомчих секторах навчених керівників. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 5 тис.євро/рік (75 тис.грн/рік) на 2-х річний період.
2. Розробка та розвиток інформаційного порталу (бази даниХ0 для моніторингу стану кожної будівлі та закладу бюджетної сфери м.Кузнецовськ: необхідна бюджетна програма створення та розвитку ресурсу, що буде обслуговувати всі будівлі структурних підрозділів виконкому Кузнецовської міської ради, підприємств комунальної теплоенергетики, житлових будівель та будівель бюджетної сфери. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 15 тис.євро/рік (300 тис.грн/рік) на 3-х річний період.
3. Впровадження міської 5-річної кампанії для ЗМІ та мешканців м.Кузнецовська з метою формування енергоефективних стереотипів поведінки (ощадливого ставлення до використання паливно – енергетичних ресурсів), об’єктивної самооцінки та оцінки дій влади щодо розвитку м.Кузнецовська, створення еталонів енергетичної ефективності в медицині, освіті, культурі, житлових масивах, комунальних підприємств. Формування іміджу лідерів бізнесу і влади в сфері енергоефективності в очах населення міста, якісна зміна ставлення городян до заощадження енергії та охорони навколишнього середовища. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 4 тис.євро/рік (100 тис.грн/рік) на 5-х річний період.

4. Впровадження довгострокових навчальних програм енергоефективності для закладів освіти: цільові навчальні програми енергоефективності впроваджуються з метою зміни мотивації і поведінки підростаючого покоління, створення нових стереотипів ставлення до втрат енергії, пропаганди «зеленого» суспільства, «зеленого» способу життя, що дозволяє при порівняно невеликих бюджетних витратах на добровільній основі знижувати потребу в енергії широкими верствами населення. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 15 тис.євро/рік (300 тис.грн/рік) на 3-х річний період.

5. Створення інформаційного куточка з енергозбереження та охорони навколишнього середовища у навчальних закладах міста, закладах культури (міські бібліотеки), на сайті Кузнецовської міської ради розділу (блогу) з енергозбереження та енергоефективності, загальнодоступної для всіх мешканців. Саме створення даного розділу популярної та доступної для всіх мешканців міста сприятиме обмеженню споживання енергії в побуті, створенню стереотипів енергоефективеної поведінки населення та використанню тільки енергоефективного побутового обладнання. Орієнтовний обсяг необхідних коштів становить 15 тис.євро/рік (300 тис.грн/рік) на 3-х річний період.
5.3 Напрямки сталого енергетичного розвитку м.Кузнецовськ до 2030 року

Енергетичне планування в значній мірі опирається на прогнозні показники розвитку міста у період до 2030 року. Зміни у численності населення, попиту енергоносіїв, зміни у паливно – енергетичному балансі та вартості енергоносіїв є фундаментальними основами планування наступних періодів.

Оцінки ефективності проектів розвитку міста виконується на основі базової лінії – прогнозного сценарію економічного та енергетичного розвитку міста по принципу найменшого втручання – «як є».

Базова лінія споживання ПЕР (базовий сценарій) відображає тенденцію розвитку (збільшення або зменшення) споживання паливно – енергетичних ресурсів від рівня базового року, залежної від потреб споживачів, змін чисельності населення, кількості споживачів та інших факторів.

Прогноз споживання ПЕР базується на факторах:

· Зменшення росту населення;

· Розвиток житлового будівництва міста;

· Електрооснащеність населення;

· Територіальний розвиток міста.

З врахуванням прогнозу розвитку міста приведеного в Генеральному плані та на основі загальноєвропейських тенденцій та аналізу споживання ПЕР містом минулих періодів побудована базова лінія споживання ПЕР.

На рисунку 5.1 приведені статистичні дані про чисельність населення м.Кузнецовська в період з 1978 року та прогноз зміни численності населення до 2030 року.

[image: image24.png]45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

2090041200 41300 4143041600 41650 41700 41850 4190041900

5500

AERRRERRRRN

1978 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

M KiNbKiCTb
HaceseHHs





Рисунок 5.1 – Прогноз численності населення

За період з 1978 по 2012 роки населення міста збільшилось на 35,930 тис.чол. – з 5,5 до 41,430 тис.чол.
Згідно з прогнозом Генерального плану міста до 2025, численність населення в 2026 року, численність населення в 2025 р. становитиме 41,900 тис.чол. Передбачається, що до 2030 року численність залишиться незмінною порівнянні з 2025 роком.

Передбачається, що загалом споживання ПЕР містом до 2030 року порівняно з базовим споживанням зміниться близько 12%, завдяки зменшенню обсягів витрат електричної енергії на централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання. Зниження обсягів питної води, електроенергії, теплової енергії обумовлено підвищенням культури споживання, встановленню прибудинкових лічильників обліку ПЕР.
Обсяги витрат на оплату ПЕР розраховані згідно з обсягами споживання ПЕР та прогнозом росту тарифів на енергетичні ресурси. Всі розрахунки приведені без урахування ПДВ. Прогноз витрат на оплату ПЕР споживачами міста приведено на рисунку 5.2.

Рисунок 5.2 – Витрати на оплату ПЕР споживачами міста

Різке збільшення витрат на оплату ПЕР в 2013 році відносно 2012 р., пояснюється збільшенням тарифів та методологічним чинником – базою відліку прийнято нормативні, а не фактичні обсяги споживання ПЕР в базовому році. Витрати на оплату ПЕР до 2030 року збільшаться відносно 2013 року в 3,5 рази та складатимуть _____млн.грн. Витрати на оплату енергоресурсів містом в минулі та майбутні періоди приведено на рисунку 5.3.

Рисунок 5.3 – Витрати на оплату ПЕР

Найбільш важливим чинником прогнозного сценарію економічного розвитку м.Кузнецовськ у період до 2030 року буде поступова ліквідація перехресного субсидування населення по тарифам на електроенергію, теплову енергію, воду. Це призведе до зростання темпів росту тарифів для населення з зниженням дотаційного навантаження на централізований бюджет держави.

Для безперервного та сталого енергетичного розвитку м.Кузнецовськ повинна здійснюватися подальша розробка нових напрямків енергетичного планування міста.

В подальшому пропонується розглянути три найбільш перспективні напрямки сталого енергетичного розвитку міста:

· переробка відходів у теплову та електричну енергію;

· екологічна модернізація міського транспорту;

· реконструкція магістральних мереж теплопостачання.

Переробка відходів у теплову та електричну енергію передбачає будівництво сміттєпереробного комплексу для утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) та міських деревних відходів (МДВ)  з використанням процесу піролізу, створення системи збору МДВ в м.Кузнецовськ.

Екологічна модернізація міського транспорту передбачає заміна існуючих маршрутних транспортних засобів на електроавтобуси – екологічний транспорт на всіх маршрутах міста.

Реконструкція магістральних мереж теплопостачання передбачає заміна існуючих теплотрас на теплоізольовані, зменшивши таким чином розрахункові втрати, які на даний час становлять 20%, встановлення системи автоматичного обліку теплової енергії на ділянках тепломережі.

5.4 Опис запропонованих інвестиційних проектів
В розділі наведено короткий опис та основні техніко – економічні показники інвестиційних проектів ПДСЕР м.Кузнецовськ до 2030 року. Більш детальна інформація наведена в окремому додатку до ПДСЕР м.Кузнецовськ «Реєстр інвестиційних проектів». Грошові показники проектів приведені з урахуванням середньорічного курсу 26,27 грн/євро в 2015 році. Зведені техніко – економічні показники інвестиційних проектів наведені в таблиці 5.1

Таблиця 5.1 - Зведені техніко – економічні показники інвестиційних проектів

	№ п/п
	Найменування
	Обсяг фінансування
	Річний обсяг економії теплової енергії
	Річний обсяг економії електроенергії
	Річний обсяг зниження викидів СО2
	Чистий інтегральний дисконтований прибуток (NPV)
	Дисконтова ний термін окупності (DPP)
	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

	
	
	млн.
євро
	млн.

грн
	тис.
Гкал
	ГВт*
год
	тис.
тонн
	
млн..
євро
	
млн..
грн
	років
	%
	

	1
	Житловий фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Термомодернізація 12 багатоквартирних житлових будинків (гуртожитки сімейного типу)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Модернізація системи освітлення загального користування на базі фотоелементів, датчиків руху, енергозберігаючих ламп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в кількості 3 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Бюджетна сфера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Реконструкція системи опалення, встановлення індивідуального теплового пункту у 23 навчальних закладах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Модернізація системи освітлення внутрішніх приміщень у 29 закладах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 
	Термомодернізація 21 навчального закладу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


продовження таблиці 5.1

	№ п/п
	Найменування
	Обсяг фінансування
	Річний обсяг економії теплової енергії
	Річний обсяг економії електроенергії
	Річний обсяг зниження викидів СО2
	Чистий інтегральний дисконтований прибуток (NPV)
	Дисконтова ний термін окупності (DPP)
	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

	
	
	млн.
євро
	млн.

грн
	тис.
Гкал
	ГВт*
год
	тис.
тонн
	
млн..
євро
	
млн..
грн
	років
	%
	

	2.4
	Реконструкція теплового пункту в центрі реабілітації дітей-інвалідів з встановленням теплових насосів на гаряче водопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Система теплопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи системи центрального теплопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Зниження витрат електроенергії комунальним підприємством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Реконструкція магістральних тепломереж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Автоматизована система обліку теплової енергії
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Система водопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Модернізація насосної станції водопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Система вуличного освітлення
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Модернізація системи вуличного освітлення м.Кузнецовськ на базі світлодіодних світильників
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Автоматизований диспетчерсикй пункт регулювання освітлення в денний та нічний періоди часу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


продовження таблиці 5.1

	№ п/п
	Найменування
	Обсяг фінансування
	Річний обсяг економії теплової енергії
	Річний обсяг економії електроенергії
	Річний обсяг зниження викидів СО2
	Чистий інтегральний 
лн.
нтова ний прибуток (NPV)
	Дисконтова ний термін окупності (DPP)
	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

	
	
	
млн..
євро
	
млн..

грн
	тис.
Гкал
	ГВт*
год
	тис.
тонн
	
млн..
євро
	
млн..
грн
	років
	%
	

	6
	Система електропостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Реконструкція підстанції 110/35 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Реконструкція  та модернізація  22 трансформаторних підстанцій 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Міський транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Модернізація та реконструкція міського транспорту 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Енергетичний менеджмент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Впровадження системи енергетичного менеджменту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження 23 об’єктів
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Впровадження програмного продукту «Енергоплан 2.1.0.» щодо збору даних щоденного споживання ПЕР по м.Кузнецовськ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4
	Впровадження енергетичної сертифікації будівель за європейськими стандартами «Display»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5
	Проведення енергетичної паспортизації 25 будівель бюджетної сфери
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6
	Проведення енергетичної паспортизації 5 будівель житлового фонду
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.7
	Створення Єдиної Бази Даних «Energy Safe»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


продовження таблиці 5.1

	№ п/п
	Найменування
	Обсяг фінансування
	Річний обсяг економії теплової енергії
	Річний обсяг економії електроенергії
	Річний обсяг зниження викидів СО2
	Чистий інтегральний 
лн.
нтова ний прибуток (NPV)
	Дисконтова ний термін окупності (DPP)
	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)

	
	
	
млн..
євро
	
млн..

грн
	тис.
Гкал
	ГВт*
год
	тис.
тонн
	
млн..
євро
	
млн..
грн
	років
	%
	

	9
	Інформаційна кампанія, направлена на свідомість населення щодо раціонального використання енергоресурсів
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Проведення заходу «Тиждень з енергоефективності» у навчальних закладах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Проведення заходу «Захист довкілля та охорони навколишнього середовища»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Проведення заходу «Дні Сталої Енергії»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	Проведення семінарів та навчань серед працівників бюджетної сфери
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	Проведення щорічних конференцій 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6
	Участь працівників бюджетної сфери в міжнародних конференціях, форумах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4.1 Заходи у бюджетній сфері

Інвестиційний проект «Термомодернізація 21 будівель установ бюджетної сфери» передбачає комплекс заходів щодо утеплення огороджувальних конструкцій будівель та реконструкцію інженерних систем будівель, заходи з улаштування на теплових вводах будівель блочних індивідуальних теплових пунктів (ІТП), які оснащені приладами автоматичного погодного регулювання теплового потоку на опалення. 

Проект забезпечить зниження споживання теплової енергії на опалення будівель установ бюджетної сфери м.Кузнецовськ в середньому в 1,5 рази. Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Термомодернізація 21 будівель установ бюджетної сфери» показані в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 - Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Термомодернізація 21 будівель установ бюджетної сфери»

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


5.4.2 Заходи у секторі житлового фонду
Інвестиційний проект «Термомодернізація 12 багатоповерхових житлових будівель» передбачає комплекс заходів щодо утеплення огороджувальних конструкцій будівель та реконструкції інженерних систем будівель, заходи з улаштування на теплових вводах в будівель блочних індивідуальних теплових пунктів (ІТП), які оснащені приладами автоматичного погодного регулювання теплового потоку на опалення, а також засобами комерційного обліку споживання теплової енергії.

Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Термомодернізація 12 багатоповерхових житлових будівель» показані в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 - Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Термомодернізація 12 багатоповерхових житлових будівель»

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


5.4.3 Заходи у секторі системи теплопостачання
Інвестиційний проект «Реконструкція та модернізація магістральних теплових мереж» передбачає реконструкцію старих мереж із застосуванням попередньо ізольованих трубопроводів, що забезпечить скорочення витрат теплової енергії в мережах.

Програмою також передбачається встановлення 198 прибудинкових лічильників теплової енергії, реконструкція 12-ти теплових вузлів (встановлення ІТП), що забезпечить в житлових будинках зменшення споживання теплової енергії в ними; установка лічильників тепла дасть змогу підняти в місті частку рахунків, що виставляються населенню за фактичним обсягом споживання, майже на 100%.

Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Реконструкція та модернізація магістральних теплових мереж» показані в таблиці 5.4.

Таблиця 5.3 - Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Реконструкція та модернізація магістральних теплових мереж»

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


Інвестиційний проект «Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи системи централізованого теплопостачання» дозволить досягти:

1. зменшення витрат мережної води, що циркулює в теплових мережах;

2. зниження споживання теплової енергії через припинення перетопів у споживачів;

3. зменшення витрати електроенергії на перекачування теплоносія;

4. підвищення гідравлічної стійкості системи теплопостачання;

5. поліпшення якості теплопостачання абонентів, приєднаних до теплових мереж;

6. зниження температури зворотної мережної води до значень, близьких до температурного графіка.

До обсягу охвату проекту підпадають системи централізованого теплопостачання. Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи системи централізованого теплопостачання» показані в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 - «Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи системи централізованого теплопостачання»

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


Інвестиційний проект «Зниження витрат електроенергії теплопостачальним комунальним підприємством» передбачає модернізацію системи електроспоживання теплопостачальним комунальним підприємством м.Кузнецовськ.

Структура потенціалу економії електроенергії включає:

- встановлення нових мережних насосів з відповідними номінальними характеристиками – 10-30%;

- заміна підживлювальних насосів – 1-3%;

- заміна насосів робочої рідини на вакуумні насоси – 1-3%.

Реалізація інвестиційного проекту дозволить знизити до технологічного мінімуму споживання електроенергії та забезпечить підтримання цього мінімуму незалежно від навантаження та впив сезонних факторів.

Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Зниження витрат електроенергії теплопостачальним комунальним підприємством»  показані в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 - «Зниження витрат електроенергії теплопостачальним комунальним підприємством»  

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


5.4.4 Заходи у секторі водопостачання та водовідведення

В 2016 році необхідно розробити Програму щодо модернізації насосних станцій.

Інвестиційний проект «Модернізація насосних станцій водопостачання та водовідведення КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4» передбачає встановлення нових насосних агрегатів з номінальними характеристиками, що відповідають фактичним параметрам подачі води з насосних станцій споживачам».

Пропонується схема «Два насоса+ПЧ» - встановлення групи з 3-х насосів (один-два в роботі, третій -  в резерві) та перетворювача частоти для регулювання продуктивності насосів. Регулювання продуктивністю здійснюється ступінчате (кількістю насосів)  та плавне в межах кожної ступені (за допомогою ПЧ). Передбачається налаштування ПЧ таким чином, щоб в період мінімальної подачі води уставка тиску нагнітання була 4,3 кгс/см2, а в період максимальної подачі води – 6,6 кгс/см2.

Очікуване скорочення споживання електроенергії на насосних станціях становить близько 25% кожна.

Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Модернізація насосних станцій водопостачання та водовідведення КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4»   показані в таблиці 5.7

Таблиця 5.7- «Модернізація насосних станцій водопостачання та водовідведення КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4»

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


5.4.5 Заходи у секторі муніципального вуличного освітлення

Інвестиційний проект «Модернізація вуличного освітлення м.Кузнецовськ на основі світлодіодних світильників» передбачає заміну 1856 світлоточок на світлодіодні світильники, що забезпечить більш якісне освітлення при зменшенні споживання електроенергії та значно довшому терміні служби.

Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Модернізація вуличного освітлення м.Кузнецовськ на основі світлодіодних світильників»   показані в таблиці 5.8

Таблиця 5.8 «Модернізація вуличного освітлення м.Кузнецовськ на основі світлодіодних світильників»

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


5.4.6 Заходи у секторі громадського транспорту
Інвестиційний проект «Модернізація громадського транспорту м.Кузнецовськ» передбачає утилізацію 4 маршрутних автобусів і заміна їх на екологічний чистий транспорт – електроавтобуси, що дасть змогу скорочення викидів СО2 на 2,8 тис.тонн/рік.
Для реалізації проекту рекомендується розробити нову транспортну схему громадського транспорту на 2017-2025 роки з оптимізацією транспортних маршрутів, урахуванням існуючих пасажиро потоків та перспективою розвитку міста.

Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту ««Модернізація громадського транспорту м.Кузнецовськ»   показані в таблиці 5.9

Таблиця 5.9«Модернізація громадського транспорту м.Кузнецовськ»

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


5.4.7 Система енергетичного менеджменту

В рамках заходу «Впровадження системи енергетичного менеджменту» пропонується впровадження в місті муніципальної системи енергетичного менеджменту на основі муніципальної енергетичної інформаційної системи «Energy Safe» в бюджетній сфері та на комунальних підприємствах м.Кузнецовськ, яка спрямована на забезпечення раціонального використання паливно – енергетичних ресурсів (ПЕР).

Функціонування системи енергетичного менеджменту здійснюється за циклом Демінгу та базується на зборі даних про споживання енергоресурсів, проведенні типових енерготехнологічних вимірювань, перевірок, аналізу використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів.

До обсягу охвату проекту підпадають заклади бюджетної сфери, комунальні підприємства м.Кузнецовськ: КП «Міські електричні мережі», КП «Кузнецовське міське комунальне підприємство».

Впровадження системи енергетичного менеджменту в закладах бюджетної сфери та на комунальних підприємствах міста Кузнецовськ дозволить досягти економії витрат на електричну, теплову енергію та воду на рівні не менше 7%.

Зведені техніко – економічні показники інвестиційного проекту «Впровадження системи енергетичного менеджменту»   показані в таблиці 5.10

Таблиця 5.10 - «Впровадження системи енергетичного менеджменту»

	Строк реалізації проекту
	рр.

	Річний обсяг економії теплової енергії
	тис.Гкал
	ГВт*год

	Річний обсяг зниження викидів СО2
	тис.тонн

	Інвестиції
	без ПДВ
	млн.грн
	млн.євро

	
	з ПДВ (20%)
	млн.грн
	млн.євро

	Чистий дисконтований дохід (NPV)
	млн.грн
	млн.євро

	Дисконтований строк окупності (DPP)
	років

	Внутрішня норма рентабельності (IRR)
	%

	Коефіцієнт чистого дисконтованого доходу (NPVQ)
	


5.4.8 Система заходів, орієнтований на зміну свідомості населення: робота з поведінкою мешканців міста

Не зважаючи на загальноосвітні тенденції щодо необхідності енергозбереження та охорони довкілля, на сьогодні більшість громадян України не усвідомлюють гостроти проблеми. Єдиним чинником, який суттєво впливає на бажання людей економно використовувати енергію є динамічний ріст її вартості. Разом з тим, багато людей не до кінця усвідомлюють, що високе споживання традиційних видів енергії призводить до її швидкого вичерпання, а крім того – до підвищення негативного антропогенного впливу на довкілля.
На сьогодні весь світ асоціює найактуальнішу проблему глобального потепління із постійним забрудненням атмосфери вуглецевими викидами, які в свою чергу продукуються, насамперед, підприємствами, що забезпечують людей енергією – теплоелектростанції, котельні, великі підприємства, тощо. Відповідно, чим більше енергії споживаємо ми всі, тим більшою є сумарна потреба в ній, тим більшими є обсяги виробництва енергії, відповідно – високими є обсяги викидів парникових газів.

Аналогічна ситуація складається і в місті Кузнецовськ. Серед основних причин можна назвати, передусім, слабку проінформованість жителів мітса та певний консерватизм в способі мислення, що стоїть на перепоні до впровадження нових підходів і зміни відношення до використання енергії в побуті і на виробництві.

Вирішення данного питання можливе проведення інформаційних кампаній у сфері енергоефективності та енергозбереження серед мешканців міста.
5.4.8.1 Інформаційна кампанія у сфері енергозбереження та енергоефективності, захисту клімату та екології

Мета:
стимулювання
і
підтримка
інтересу
громадськості
до енергозбереження та екологічної безпеки, становлення їх як свідомих і відповідальних споживачів послуг ЖКГ, максимальне поширення інформації про енергоефективні проекти, перспективні плани і т.д.
Охоплення: громадськість.
Опис: Частина мешканців міста проживає у власних будинках, опалення та гаряча вода в яких забезпечується спалюванням природного газу. Дана генерація відбувається за рахунок спеціалізованого обладнання (побутові котли, газові колонки та ін.), яке встановлено в будинках. На даний час з врахуванням дешевого тарифу на природній газ, порівнюючи з іншими європейськими країнами, населення експлуатує застаріле та неефективне газове устаткування. Оскільки категорія населення є найбільшим споживачем газу, що в свою чергу займає левову частку в емісії шкідливих речовин в атмосферу, планується проведення інформаційної кампанії для стимулювання споживачів до
економного
використання
газу.
А
саме
використання
сучасного, енергоефективного обладнання в побуті.
Не менш важливим енергетичним ресурсом є електроенергія, яка по обсягах використання теж домінує серед категорії населення. Використання сучасних приладів освітлення та заміни ламп розжарювання на люмінесцентні, енергоефективні лампи дасть можливість значно скоротити обсяги споживання та в свою чергу виробництва електроенергії.
Зміст: Проведення виставкових ярмарків виробників газогенеруючого обладнання, виробників освітлювальних приладів. Проведення днів сталої енергії, рекламна кампанія енергоефективності, міжнародні тренінги, семінари в галузі енергозбереження, шкільні уроки на тему енергозбереження та ін.
Фінансування: бюджет міста, міжнародна допомога, гранти. Результати:
- Імплементація системи аудиту споживання ресурсів населенням.
- Залучення уваги молоді до проблем ресурсозбереження, в першу чергу, через шкільні уроки та безпосередню участь у заходах, спрямованих на ресурсозбереження.
- Досягнення економії споживання енергетичних ресурсів;
-Зменшення
обсягів
скорочення
викидів
шкідливих
речовин
в навколишнє середовище.
- Інформаційний ефект на громадськість
5.4.8.2 Проведення «Тижня з енергоефективності» у навчальних закладах міста

5.4.8.3 Проведення «Днів Сталої Енергії»

Для підвищення проінформованості міської громади щодо способів більш ефективного використання енергії планується щорічно проводити Дні Сталої Енергії. Метою заходу є донесення до якнайширшої аудиторії мешканців міста інформації про загрози сучасного стану споживання енергії людством, а також про важливість зусиль кожної окремої людини для подолання енергетичної та екологічної загроз.
В залежності від цільової групи (дорослі жителі міста та шкільна молодь) Дні Сталої Енергії планується проводити в 2-х компонентах:

- інтерактивний;

- культурно – інформаційний.

Інтерактивна компонента Днів Енергії буде спрямована на шкільну молодь – майбутнє покоління, в якому необхідно вже сьогодні виховувати свідоме ставлення до енергії та довкілля. Враховуючи специфіку дитячої аудиторії, з метою максимально ефективного сприйняття інформації та забезпечення активної участі в проекті, всі заходи повинні відповідати наступним критеріям:

- відповідати інтересам та вподобанням дітей;

- носити характер змагання та конкуренції;

- мати вагому мотиваційну частину.

Цього року м.Кузнецовськ долучився до руху за енергозбереження в Україні. В рамках руху, вперше серед міст-супутників атомних електростанцій України, 26-28 червня 2015 року у Кузнецовську проведені Дні Сталої Енергії. Такий захід – це, насамперед, підвищення інформованості громади міста про способи більш ефективного використання енергоносіїв у контексті загальноєвропейської політики. 

5.5 Роль зелених насаджень у боротьбі з забрудненням атмосфери
Зелені насадження загального користування території забудови міста – це парки, сквери, бульвари займають площу 135 га, що становить 41% нормативної площі 325 га для існуючої чисельності населення. При цьому, на 1 людину нормативна площа становить 16 м2, існуюча – 6,6 м2.
Зелені насадження загального користування міської забудови, а саме – парки, сквери, бульвари, зелені кутки – це провідна група в системі насаджень зеленої зони міста.
Нормативна площа елементів цієї групи насаджень для перспективної чисельності населення становить 357 га, проектом передбачена площа 386 га, забезпеченість 108%, 19 м2/чол. Площа нових об’єктів становить 251 га, орієнтовна вартість їх будівництва 57 млн. грн.
За межами забудови в межах міста територія зелених насаджень входить у зовнішній пояс зеленої зони – з невеликим рекреаційним навантаженням на ландшафт (до 100 м2/чол.).
В місті Кузнецовськ середньому висаджують 5 га зелених насаджень, що забезпечить щорічне поглинання СО2 в обсязі 17,280 тон.
При досягненні планових показників зелених насаджень загального користування території забудови міста, що передбачено проектом генерального плану міста, щорічний обсяг поглинання вуглекислого газу становитиме 6 670,08 тон.
5.6 Розвиток велосипедної інфраструктури міста Кузнецовськ
Ініціатива розвитку велосипедної інфраструктури здійснюється з метою:
- забезпечення збалансованого та безпечного формування громадського простору з врахування потреб різних категорій населення;
- збільшення кількості осіб, які користуються велосипедом в якості щоденного транспортного засобу та для відпочинку.
Велосипедна інфраструктура робить міста безпечнішими і зручнішими для життя. Різко зменшується кількість ДТП за участю велосипедистів. Водії автомобілів стають більш уважними і значно серйозніше сприймають велосипед як транспортний засіб.
Велосипедна інфраструктура робить міста чистішими, а мешканців – здоровішими. Цьому сприяє висока екологічність велосипеда, а поїздки на велосипеді в щоденних цілях перетворюються на фізичні вправи, корисні для здоров’я.
Велосипедна інфраструктура вимагає значно менших витрат зі створення та утримання інфраструктури, ніж автомобільна в розрахунку на одного мешканця.
В звіті експертів Лондонської школи економіки дається оцінка деяких побічних позитивних ефектів, які дає британській економіці велосипед. Середньостатистичний водій велосипеда перебуває на лікарняному 7,4 днів в році, а звичайний мешканець – 8,7 днів. Таким чином, велосипедисти збільшують ВВП країни приблизно на 128 млн. фунтів на рік.
Велосипед може стати вагомим об’єднавчим фактором для суспільства. Окрім інших переваг, велосипед є економічно доступним усім верствам населення.
Переваги запровадження даного проекту у місті Кузнецовську:
1. Невеликі розміри та компактність міста (площа), робить його досяжним. Розміщення мікрорайонів робить актуальними короткотривалі поїздки (до 5 км), які є найефективнішими якраз на велосипеді.
2. Рельєф міста переважно рівнинний. Це суттєво спрощує можливості для пересування велосипедом, оскільки не вимагає серйозних навантажень для подолання схилів.
3. Розвинений приватний сектор у місті Луцьку додає оптимізму щодо велосипедної інфраструктури. Мешканці приватного сектору частіше мають велосипед і частіше ним користуються. Причиною цьому є наявність умов для зберігання та частіша побутова необхідність користуватись велосипедом
Загальна протяжність велосипедних шляхів – приблизно 75 км. Основними заходами, які пропонується впровадити в даній сфері у
м.Кузнецовськ є наступні:
1.) Облаштування короткотривалих велосипедних парковок
 Найпростіший
спосіб
створення
короткотривалих
велопарковок
–
встановлення велосипедних стійок для зручного кріплення велосипедів. Найдоцільніше такі парковки встановлювати:
- вздовж вулиць, на яких знаходиться велика кількість закладів соціальної інфраструктури (магазини, кафе, салони тощо); в місті Луцьку основні такі вулиці знаходяться в центрі міста – Лесі Українки, проспект Волі, Винниченка;
- біля великих торгівельних закладів – супермаркетів, торгівельних центрів, магазинів, ринків;
- у парках та скверах міста;
- поруч зі спортивними закладами; - в місцях, які відвідують туристи.
Кількість паркувальних місць визначається в залежності від існуючої та перспективної кількості клієнтів-велосипедистів. Місця для короткотривалого зберігання велосипедів доцільно обладнати засобами безпеки – розмістити в полі зору клієнта, або під наглядом відеокамер чи охорони.
2.) Облаштування довготривалих велосипедних парковок 
Довготривалими
велопарковками
доцільно
облаштовувати
адміністративні споруди, чи промислові території з великою кількість працівників (студентів, учнів), які можуть використовувати велосипед для щоденного пересування від додому до робочого місця (навчання). Крім засобів безпеки, такі велопарковки доцільно робити захищеними від несприятливих погодних умов.
До категорії установ міста, біля яких доцільно створювати довготривалі місця для паркування, можна віднести:
- державні установи та установи місцевого самоврядування, комунальні підприємства;
- бізнес-центри та великі офісні будівлі; - навчальні заклади;
- об’єкти транспортної інфраструктури: залізничний та автомобільний вокзали.
3.) Облаштування місць постійного зберігання велосипедів.
Наявність ємностей (боксів) для постійного зберігання велосипеда робить доступним цей вид транспорту для мешканців багатоквартирних забудов, які за браком місця чи додаткових споруд (гаражів, підвалів) не мають можливості тримати велосипед.
Найдоцільніше створювати такі місця:
- у багатоквартирних житлових масивах; - біля гуртожитків.
4.) Створення дитячого велосипедного парку.
Функція такого парку – забезпечення дозвілля для сімей, виховання європейського ставлення лучан до розвитку міста та велосипедного транспорту зокрема, а також наочна презентація обставин пересування на велосипеді – правила дорожнього руху, дорожні знаки, взаємоповага між учасниками дорожнього руху.
5.) Створення велоскейтпарку.
Велоскейтпарк – важливий для велосипедних міст засіб рекреації. Найдоцільніше місцезнаходження – центр міста для можливості охоплення
більшої кількості зацікавлених велосипедистів міста. Наявність такого парку забезпечуватиме ефективну популяризацію велосипеда серед молоді.
6.) Організація прокату велосипедів.
Пункт прокату та обслуговування велосипедів доцільно створити в центральній частині міста.
План заходів до 2020 року.
Відчутних позитивних змін у розвитку транспортної системи міста очікується досягти при збільшенні кількості активних велосипедистів до 1-2 тисяч осіб, що складатиме 10% від розрахункової кількості власників автотранспортних засобів. Для досягнення такого результату потрібно здійснити ряд заходів управлінського, інфраструктурного та інформаційного характеру.
Менеджмент
1. Інтегрувати схему велосипедних шляхів до загального транспортного планування, планів стратегічного розвитку тощо (Стратегія розвитку міста, Плани зонування територій, Програма соціально-економічного розвитку міста).
2. Призначити координатора з питань розвитку велотранспорту.
3. Забезпечити контроль за виконанням положень Концепції під час розробки проектів будівництва.
4. Спростити механізм отримання дозволів на встановлення велосипедних стоянок.
Інфраструктура
Визначити найскладніші перешкоди для руху велосипедистів (перехрестя, мости, розв’язки), сформувати пропозиції щодо способів облаштування на цих ділянках велосипедної інфраструктури.
Розробити систему велосипедних шляхів у зелених та паркових зонах міста.
Розробити детальний план облаштування велосипедної інфраструктури в межах Центрального велосипедного кільця.
Інтегрувати велосипедний транспорт та громадський.
Популяризація
Підтримати
традицію
проведення
масових
велопробігів
під
час проведення щорічних Днів Сталої Енергії та  відзначення Дня Незалежності України.
Створити електронну карту велосипедної інфраструктури – шляхів руху, велосипедних стоянок тощо.
Розробити рекомендації велосипедистам-початківцям щодо безпечного пересування вулицями міста.
Активізувати популяризацію використання велосипеду як додаткового до автотранспорту транспортного засобу.
Очікуване щорічне зменшення викидів СО2 4 997,43 тон/рік. 
5.7 Роль та планова діяльність в галузі використання альтернативних джерел енергії

У зв’язку із зростанням ціни на ПЕР і прогнозом на перспективу по збільшенню їх ціни в найближчі роки виникає потреба у використанні альтернативних видів палива. Наявні в області родовища торфу та відходи переробки деревини створюють для цього необхідні передумови.
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії стали останнім часом одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер використання. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше і більше турбують світовому спільноту.
Використання традиційних вуглеводнів шляхом спалювання супроводжується загальними втратами енергії до 80-90% і тому вже на сьогодні розроблено технології електрохімічного їх перетворення, які зменшують втрати до 10 % та є більш екологічно безпечними.
Альтернативна енергетика стає одним із базових напрямів розвитку технологій у світі, разом із інформаційними та нанотехнологіями вона стає важливою складовою нового постіндустріального технологічного укладу.
Змінити ситуацію можна шляхом проведення відповідної енергетичної політики, вдосконалення нормативно-правової бази та залучення інвестицій у розвиток НВДЕ.
Звісно, що цей процес не є швидким, але задля забезпечення майбутнього економічного процвітання України, її гідного місця у Європейській спільноті потрібно вже сьогодні активізувати вирішення цієї актуальної проблеми.
Сучасний стан в місті Кузнецовську у сфері альтернативних джерел енергії, не розвинутий, так як використання таких джерел потребує значних інвестиційних вкладень, які є довгоокупними і можуть лише розглядатись, як стратегічний проект.
Усвідомлюючи необхідність розвитку даної галузі її стратегічне позиціонування в майбутньому
при постійному підвищенні вартості традиційних, викопних джерел енергії, розглядаються можливості залучення зовнішніх
інвестицій
для запровадження проектів з
використанням відновлювальної енергетики.
В сфері альтернативної енергетики передбачається виконання наступних проектів із використанням сонячної енергії, вітрової енергетики та місцевих видів палива:
- Встановлення вакуумних сонячних колекторів у бюджетних закладах міста
Опис проекту:
Вакуумний трубчастий сонячний колектор має найкращу теплоізоляцію - вакуум. Вакуум повністю виключає втрати на конвекцію та теплопровідність, зводячи загальні теплові втрати сонячного колектора до мінімуму. Це дозволяє забезпечити високий стабільний коефіцієнт корисної дії сонячного колектора навіть при слабкому розсіяному сонячному випромінюванні та температурі зовнішнього повітря до -30°С.
Циліндричний абсорбер сонячного нагрівача також дозволяє ефективно вловлювати та використовувати в три рази більше розсіяної сонячної енергії порівняно з плоскими сонячними колекторами, що особливо актуально в зимовий період. Такі особливості абсорбера геліоколектора збільшують продуктивність до 40% в порівнянні з іншими типами сонячних колекторів з такою ж площею абсорбера.
В рамках співпраці міста Кузнецовськ з Програмою транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна», що має на меті сприяння транскордонним
процесам
розвитку польсько-білорусько-українських прикордонних регіонів. Суть співпраці з даною Програмою полягає в залученні грантових коштів для переведення на відновлювальні види енергії декількох бюджетних установ.
Проектом передбачається встановлення на одному дошкільному навчальному закладі (ДНЗ № 6) вакуумних трубчастих сонячних колекторів для нагріву води, що зможе повністю забезпечити установи гарячим водопостачанням. Виконання цього проекту дасть можливість скоротити потребу підігріву води (теплової енергії) у 25% та забезпечити екологічну вигоду у вигляді скорочення обсягів викидів СО2 в навколишнє середовище обсягом 15,07 тон в рік.
Орієнтовна вартість проекту становить 1500,00 тис.грн.
РОЗДІЛ 6 ФІНАНСУВАННЯ ПДСЕР
6.1 Обсяги інвестицій, які необхідні для реалізації ПДСЕР м.Кузнецовськ

Загальні обсяги інвестицій для реалізації ПДСЕР м.Кузнецовська підсумовуються як складові частки капітальних витрат на реалізацію окремих інвестиційних проектів. В таблиці 6.1 зведені дані про орієнтовні обсяги фінансування інвестиційних проектів ПДСЕР з розподілом по окремим проектним напрямкам і інвестиційних проектів. Вартість капітальних витрат приведена із урахуванням середньорічного курсу 26,27 грн/євро в 2015 році.
Таблиця 6.1 - Орієнтовні обсяги фінансування інвестиційних проектів ПДСЕР

	№ п/п
	Найменування
	Капітальні витрати
	Термін впровадження
	Джерело фінансування
	Оператор проекту

	
	
	тис.

євро
	тис.грн
	
	Міський бюджет+гранти
	Виконком міськради

	1
	М’які заходи
	
	
	2015-2018
	
	

	1
	Житловий фонд
	
	
	2018-2029
	
	

	1.1
	Термомодернізація 12 багатоквартирних житлових будинків (гуртожитки сімейного типу)
	
	
	
	
	

	1.2
	Модернізація системи освітлення загального користування на базі фотоелементів, датчиків руху, енергозберігаючих ламп
	
	
	
	
	

	1.3
	Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в кількості 5 шт.
	
	
	
	
	

	2
	Бюджетна сфера
	
	
	2015-2020
	
	

	2.1
	Реконструкція системи опалення, встановлення індивідуального теплового пункту у 23 навчальних закладах
	
	
	
	
	

	2.2
	Модернізація системи освітлення внутрішніх приміщень у 29 закладах
	
	
	
	
	

	2.3 
	Термомодернізація 21 навчального закладу
	
	
	
	
	

	2.4
	Реконструкція теплового пункту в центрі реабілітації дітей-інвалідів з встановленням теплових насосів на гаряче водопостачання
	
	
	
	
	

	3
	Система теплопостачання
	
	
	2018-2029
	
	

	3.1
	Наладка теплового та гідравлічного режиму роботи системи центрального теплопостачання
	
	
	
	
	

	3.2
	Зниження витрат електроенергії комунальним підприємством
	
	
	
	
	

	3.3
	Реконструкція магістральних тепломереж
	
	
	
	
	

	3.4
	Автоматизована система обліку теплової енергії
	
	
	
	
	

	4
	Система водопостачання
	
	
	2018-2029
	
	

	4.1
	Модернізація насосної станції водопостачання
	
	
	
	
	

	5
	Система вуличного освітлення
	
	
	2015-2019
	
	

	5.1
	Модернізація системи вуличного освітлення м.Кузнецовськ на базі світлодіодних світильників
	
	
	
	
	

	5.2
	Автоматизований диспетчерсикй пункт регулювання освітлення в денний та нічний періоди часу
	
	
	
	
	

	6
	Система електропостачання
	
	
	2017-2023
	
	

	6.1
	Реконструкція підстанції 110/35 кВ 
	
	
	
	
	

	6.2
	Реконструкція  та модернізація  22 трансформаторних підстанцій 
	
	
	
	
	

	7
	Міський транспорт
	
	
	2018-2023
	
	

	7.1
	Модернізація та реконструкція міського транспорту 
	
	
	
	
	

	8
	Енергетичний менеджмент
	
	
	2015-2017
	
	

	8.1
	Впровадження системи енергетичного менеджменту
	
	
	
	
	

	8.2
	Проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження 23 об’єктів
	
	
	
	
	

	8.3
	Впровадження програмного продукту «Енергоплан 2.1.0.» щодо збору даних щоденного споживання ПЕР по м.Кузнецовськ
	
	
	
	
	

	8.4
	Впровадження енергетичної сертифікації будівель за європейськими стандартами «Display»
	
	
	
	
	

	8.5
	Проведення енергетичної паспортизації 25 будівель бюджетної сфери
	
	
	
	
	

	8.6
	Проведення енергетичної паспортизації 5 будівель житлового фонду
	
	
	
	
	

	8.7
	Створення Єдиної Бази Даних «Energy Safe»
	
	
	
	
	

	9
	Інформаційна кампанія, направлена на свідомість населення щодо раціонального використання енергоресурсів
	
	
	2015-2029
	
	

	9.1
	Проведення заходу «Тиждень з енергоефективності» у навчальних закладах
	
	
	
	
	

	9.2
	Проведення заходу «Захист довкілля та охорони навколишнього середовища»
	
	
	
	
	

	9.3
	Проведення заходу «Дні Сталої Енергії»
	
	
	
	
	

	9.4
	Проведення семінарів та навчань серед працівників бюджетної сфери
	
	
	
	
	

	9.5
	Проведення щорічних конференцій 
	
	
	
	
	

	9.6
	Участь працівників бюджетної сфери в міжнародних конференціях, форумах
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО
	
	
	
	
	


6.2 Схеми фінансування

Аналіз потенційних джерел фінансування базується на відомості про характеристики інвестиційних проектів, що складають ПДСЕР. Інвестиційні проекти ПДСЕР мають наступні узагальнені показники:
- відносяться до розряду довгострокових;

- потребують значних коштів для реалізації;

- потребують для фінансування «довгі гроші»;

- мають прийнятні економічні показники при низьких ставках кредитування – 3%.

Схема фінансування, запропонована для ПДСЕР, базується на фіксованої ролі нової організаційної структури – «оператору проекту» або «адміністратора проекту», який забезпечує фактичне управління реалізацією інвестиційних проектів ПДСЕР на всьому періоді життя проекту, залучає позики або кошти інвесторів. Фінансова схема, що пропонується, передбачає використання принципів організації робіт ЕСКО – компаній, її суттю є використання фактичної економії коштів, яка з’являється в майбутні періоди після модернізації об’єктів, для покриття витрат та повернення займу.

Розрахунки економічних показників інвестиційних проектів показують, що обсяги економії коштів, які очікуються після впровадження проекту, за обраний період життя проекту значно перевищує обсяг інвестицій, необхідних на реалізацію цієї модернізації, але з врахуванням низьких тарифів на теплову енергію, деякі інвестиційні проекти мають іншу схему: економія коштів не перевищує обсяг інвестицій на реалізацію проекту. Обсяг потоку коштів у період дії проекту забезпечують одночасно і виплати по погашенню займу, і зменшення платежів споживачів за надання послуг (опалення, ГВП), і виплати доходу «оператору проекту» або «адміністратору проекту».
В якості оператора проекту може бути задіяна приватна компанія (інвестор) або створення в м.Кузнецовськ комунального підприємства «Група з інвестицій та впровадження проектів з енергозбереження» на засадах приватно – публічного партнерства за участю муніципалітету, приватного та банківського капіталу.

Залучення приватних компаній (інвесторів) для реалізації інвестиційних проектів муніципалітет гарантує закордонному або вітчизняному інвестору доступ на ринок послуг енергопостачання міста на належний період, також забезпечує підтримку інвестора перед національним регулятором при погоджені тарифів на теплопостачання, передає землю та організовує доступ до мереж енергопостачання. Інвестор в свою чергу залучає позики та технології, будує нові або модернізує існуючі енергетичні об’єкти, експлуатує їх і, таким чином, веде бізнес у місті. Недоліком є невипробуваність цієї схеми в Україні, а також існує ризик зниження збуту теплової енергії для теплопостачальної компанії міста та їх дохідності.

В якості джерел позикових коштів для реалізації інвестиційних проектів ПДСЕР м.Кузнецовськ можуть виступати міжнародні фінансові організації (МБРР, МФК, ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО та інші). Практика показує, що міжнародні фінансові організації, наряду з наданням кредитних коштів, сприяють у залученні коштів від міжнародних грантових фондів (ФЧТ, Е5Р тощо) у розмірі 5-10% від суми фінансування проектів.

Оцінка орієнтовного обсягу фінансування ПДСЕР наведена в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Орієнтовний фінансовий план ПДСЕР

	№ п/п
	Найменування
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	ВСЬОГО

	1
	Мякі заходи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Житловий фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Бюджетна сфера
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Система теполопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Система водопостачання та водовідведення
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Система вуличного освітлення
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Громадський транспорт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Енергетичний менеджмент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ск – обсяг коштів на реалізацію проекту (вартість капітальних витрат)

Се – обсяг коштів економічного ефекту

6.3 Обмежувальні умови для реалізації проектів по підвищенню енергоефективності

Вибір проектів, які будуть включені до ПДСЕР, повинен виконуватись з урахуванням оцінки ряду обмежувальних умов. Ці умови є специфічними для кожного окремого муніципалітету та змінюються з плином часу, але деякі є загальними для України. До складу обмежувальних умов можливо необхідно віднести наступні: законодавчі, фінансово – інвестиційні (кредитні, окупність проектів), технічні, людський потенціал, потенціал енергозбереження. По ряду умов інвестиційні проекти проходять відбір на стадії первинного аналізу, і до складу плану дій включені проекти, що забезпечують дотримання таких умов. Деякі з умов продовжують діяти і в ході реалізації плану дій, з ними пов’язані і основні ризики впровадження плану. Процедури управління ризиками наводяться у відповідному підрозділі плану.

6.3.1 Законодавчі обмежувальні умови

Система законодавства в Україні зазнає постійних змін. Розвиток законодавства йде швидкими темпами, але не завжди збігається з тенденціями розвитку ринку, що приводить до виникнення непослідовності і протиріч і, зрештою, створює обмеження, відсутні при досконалішій та стабільнішій системі законодавства європейських країн.

Також певні обмеження накладає складність прогнозування тарифів або ціни на ПЕР у майбутні періоди, зокрема при субсидуванні тарифів на ПЕР з боку держави, це створює для банків і інвесторів невизначеність на період дії проектів.

Бюджетний Кодекс України не передбачає можливості залишення коштів, зекономлених в наслідок реалізації енергоефективних проектів на рахунках розпорядників коштів або у місцевому бюджеті. В наслідок чого, а ні муніципалітет, а ні бюджетні установи не мають можливості залучати інвестиції та розраховуватись із фактичною економію.

Комунальні підприємства мають змогу повертати кредитні кошти за рахунок інвестиційної складової, яка закладається в тариф, але процедура узгодження інвестиційної складової досить складна, і затверджується лише на рік, що унеможливлює реалізацію довгострокових інвестиційних проектів без додаткової гарантії з боку місцевого або державного бюджетів.

Муніципалітет, згідно Бюджетного Кодексу України, також має обмеження щодо залучення позики в розмірі 200% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку на наступні за планом два бюджетні періоди.

У разі залучення інвестицій містом або комунальними підприємствами зростає активність з боку державних контролюючих органів, що в значній мірі обмежує місто, та відволікає людські і часові ресурси на задоволення вимог цих органів.

6.3.2 Фінансово – інвестиційні (кредитні, окупність проектів) обмежувальні умови

Фінансової обмеження можуть виникати у разі неспроможності місто реалізувати проекти за рахунок коштів власного бюджету. На разі, для реалізації запропонованого досить амбіціозний ПДСЕР, із значними вартостями інвестиційних проектів, тому для його реалізації місту потрібно залучати кошти із зовнішніх джерел фінансування (міжнародні банківські установи, інвестори, схеми із участю компаній ЕСКО). Для досягнення максимальної ефективності використання коштів міського бюджету необхідно задіяти механізми спів фінансування та державно – приватного партнерства, а також створити сприятливий інвестиційний клімат та надати місцеві гарантії для залучення інвестицій в енергоефективні проекти. Кредитні обмеження пов’язані із досить високими ставками кредитування Українських банків на внутрішньому ринку і необхідності міста (інвесторів) шукати «довгі кредити» у міжнародних банківських установах. Строки окупності інвестиційних проектів напряму впливають на рішення потенційних інвесторів вкладати кошти в їх реалізацію. Низькі (непривабливі) строки окупності можуть привести до повної відсутності бажаючих інвестувати кошти в реалізацію проектів. В той же час окупність проектів залежить від багатьох зовнішніх факторів, які неможливо точно спрогнозувати і які змінюються із часом. До таких факторів належать: тарифи на енергоносії, умови і ставки кредитування, курс гривні, законодавчі зміни у сфері оподаткування.

6.3.3 Технічні обмежувальні умови

Обмеження можуть виникати із-за недостатнього технічного забезпечення, сезонного характеру виконання деяких проектів, застосування в проектах обладнання та матеріалів з низькою початковою вартістю, але і з низькими експлуатаційними показниками (що приведе в майбутньому до завищення витрат і зменшенню економічного ефекту), необґрунтованого вибору виконавців для окремих проектів плану (проектувальників, будівельників, монтажників) не маючих достатнього досвіду та ресурсів.

6.3.4 Людські обмежувальні умови

Місцеві будівельні компанії не мають достатню кількість кваліфікованих спеціалістів і достатній досвід у виконанні складних енергоефективних та енергозберігаючих проектів, тому можуть бути задіяні до реалізації не всіх проектів ПДСЕР в повному обсязі. Персонал, який може бути задіяний для експлуатації нових активів також не має достатнього досвіду, потребує додаткового навчання та мотивації до енергозбереження.

Крім того, населення міста не проявляє свідомість у питаннях енергозбереження.

6.4 Фінансові рамки міста

Основною складовою бюджету міста, що може використовуватись для фінансування проектів з енергоефективності, виступає бюджет розвитку. Ресурси бюджету розвитку спрямовуються на розбудову місцевої соціальної, виробничої та комунальної інфраструктури. Також частина коштів з бюджету розвитку спрямовується на здійснення зобов’язань по кредитах та відсотках за кредитами. Залучення позикових коштів до бюджету міста для фінансування будь-яких програм регламентується Бюджетним Кодексом України. З урахуванням обмежень, встановлених частиною 3 статі 18 Бюджетного Кодексу України, м.Кузнецовськ сьогодні може залучати позики в розмірі не більше 50% середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку на наступні за планом два бюджетні періоди.

На рисунку 6.1 наведено динаміку надходжень до бюджету розвитку за попередні періоди. Середнє значення прогнозних індикативних обсягів надходжень на наступні два бюджетні періоди становить 85% 250,00 млн.грн. З урахуванням наведених обмежень розмір зовнішнього боргу м.Кузнецовськ не повинен перевищувати 5,00 млн.грн.


[image: image25]
Рисунок 6.1 – Динаміка надходжень до бюджету розвитку міста

Кошти з місцевого бюджету необхідно використовувати передусім як початкову інвестицію для залучення зовнішніх коштів. Більшість зовнішніх фінансових джерел є доступними за умовами надійності гарантій з боку муніципалітету. Однією з форм гарантування залучення зовнішнього фінансування є спів фінансування муніципалітету за рахунок власних коштів. Частка бюджету розвитку, яка може бути спрямована на реалізацію енергоефективних проектів, оцінена на рівні 35% і може складати до 8,00 млн.грн. на рік.

За попередніми оцінками бюджет фінансування інвестиційних проектів ПДСЕР до 2020 року складає 92 млн.грн. Потенціал фінансування за рахунок власних коштів з бюджету міста складає 15% від загальної потребі. Фінансової спроможності міста до залучення коштів на цілі розвитку дуже обмежені. Бюджет розвитку міста не дозволяє залучати значні кошти на модернізацію будівель та систем енергозабезпечення.

Для реалізації проектів ПДСЕР м.Кузнецовська потрібно залучати кошти із зовнішніх джерел фінансування (міжнародні банківські установи, інвестори, схеми із участю компаній ЕСКО Україна). для досягнення максимальної ефективності використання коштів міського бюджету необхідно задіяти механізми спів фінансування та державно – приватного партнерства, а також створити сприятливий інвестиційний клімат та надати місцеві гарантії для залучення інвестицій в енергоефективні проекти. Детальна схема фінансування ПДСЕР наведена у розділі 7.

6.5 Фінансовий план ПДСЕР. Загальний аналіз
Фінансовий план ПДСЕР м.Кузнецовськ до 2020 року наведений у таблиці 6.2
Таблиця 6.2 - Фінансовий план ПДСЕР м.Кузнецовськ до 2020 року
Додаток 2 Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження бюджетних установ обласного підпорядкування м.Кузнецовськ Рівненської області. Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження ЗОШ І…ІІІ ступенів № 1 м.Кузнецовськ (ФОП Шкарапа В.М., м.Рівне, 2008р.). Форма Ф-1Т.
Додаток 3 Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження бюджетних установ обласного підпорядкування м.Кузнецовськ Рівненської області. Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження Гімназії м.Кузнецовськ (ФОП Шкарапа В.М., м.Рівне, 2008р.). Форма Ф-1Т.

Додаток 4 Звіт з енергоаудиту Кузнецовського міського комунального підприємства за адресою: м.Кузнецовськ, Рівненська область, майдан Незалежності, 2 (ТОВ «Еско Україна, м.Київ, 2012р.)

[image: image26.jpg]TOB Ecko Vipaita

Samsepayio
B iupexrop TOB Ecko Yipaina

Powarox pwropiii Onexciiioni

(miamc)

3aim 3 enepeemuunozo odcmexcenns
Cepeonsoi sazarsnoocsimmvoi woau Ne233 3a adpecoro:
. Kuis, ay. /1. aopo, 22-A




Додаток 5 Звіт з проведення енергетичного аудиту/енергетичного обстеження систем інженерного забезпечення Кузнецовського міського комунального підприємства (ДП «БТС-ІНЖИНІРИНГ», ТзОВ «БІОТЕХСОЮЗ», м.Рівне, 2014). 

Таблиця Д.4 -  Енергозберігаючий проект з підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів Кузнецовським міським комунальним підприємством, м.Кузнецовськ, Рівненської області. Форма Ф1Т
	№ з/п

	Найменування енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ), які передбачені програмою

	Місце впровадження ЕЗЗ

	Вартість розробк впровадження ЕЗЗ
джерела фінансува

	и і та
ння

	Економія паливно-енергетичних ресурсів

	Інші економії


	
	
	
	
	
	всього зекономлено, т у.п.

	вартість зеконом-лених ПЕР, тис. грн.

	у тому числі:

	тис. грн.


	
	
	
	
	
	
	
	Зменшення платежів за
забруденення

	забруденення навколишнього середовища

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тис.грн.

	код джерела фінансування

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А

	Б

	В

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10

	11

	12

	13


	1

	Впровадження системи енергетичного менеджменту в установі

	установа

	100,0

	
	
	6,24

	254,8

	24,581

	22,413

	34,640

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,000


	2

	Впровадження автоматичної системи ругулювання освітлення підїздів в будинках що обслуговує ЖЕД

	ЖЕД

	1000,0

	
	
	132,11

	954,1

	0,000

	0,000

	733,932

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,000


	3

	Заміна насосу на КНС №1

	КНС 1

	100,0

	
	
	0,02

	109,8

	0,000

	0,000

	0,110

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,000


	4

	Заміна насосів на КНС №3

	КНС 3

	100,0

	
	
	3,33

	24,0

	0,000

	0,000

	18,495

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,000


	5

	Встановлення водозберігаючих аераційних насадок

	ЖЕД

	600,0

	
	
	0,00

	593,3

	60,088

	58,918

	0,000

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,000


	6

	Заміна ламп для освітлення промислово-виробничих майданчиків

	виробнича територія

	40,0

	
	
	2,38

	17,2

	0,000

	0,000

	13,232

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,000


	По галузі всього

	1940,0

	
	
	144,07370

	1953,3

	84,669

	81,331

	800,409

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	0,000



Додаток 6 Звіт про енергетичні аудити з рекомендаціями (ТОВ «УКРІНЖИРПРОЕКТ – ПІВДЕНЬ», м.Херсон, 2015). Форма Ф-1Т.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Секретар міської ради                        І.Шумра




головний спеціаліст, енергоменеджер











Начальник господарської групи





завідувач господарством





КП «Прес-центр» 








Робоча група


 комунальних підприємств








V





2012





V











0





2





4





6





8





2011





2012





2013





2014





млн.грн.





Динаміка надходжень 





до бюджету розвитку міста на період 





2011 - 2014 роки (млн.грн.)





млн.грн.





ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ





Група впровадження проектів з енергозбереження 








МІСЬКА РАДА





Рада з питань енергозебреження





Виконавчий комітет





Відділ економіки





Відділ комунальної власності





Управління праці та соціального захисту населення





Управління освіти





Відділ культури





Фінансове управління





Відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики





Робоча група з розробки ПДСЕР





Робоча група структурних підрозділів виконкому


















































PAGE  
ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ

 МІСТА КУЗНЕЦОВСЬК НА 2016– 2020 РОКИ

