Додаток

до рішення виконавчого комітету

15 березня  2022 року  №83-РВ-22

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ

ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ для ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»

| № з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м³/ рік | м³/1000 м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 254,723 | 165,486 | Додаток 1 |
| 1.1 | Витоки питної води | 208,519 | 135,469 | -//- |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 0,083 | 0,054 | -//- |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 46,011 | 29,892 | -//- |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 127,176 | 82,623 | -//- |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 4,53 | 2,943 | -//- |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 30,719 | 19,957 | -//- |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 0,00 | 0,00 | -//- |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 46,203 | 30,017 | -//- |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 27,209 | 17,677 | -//- |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 0,00 | 0,00 | -//- |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 18,471 | 12,00 | -//- |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 0,523 | 0,340 | -//- |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 76,523 | 49,715 | -//- |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 9,696 | 6,299 | -//- |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - | - | -//- |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | - | - | -//- |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - | - | -//- |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - | -//- |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 9,696 | 6,299 | -//- |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | - | - | -//- |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | - | - | -//- |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | - | - | -//- |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | - | - | -//- |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 11,276 | 7,326 | -//- |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 7,245 | 4,707 | -//- |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 0,031 | 0,020 | -//- |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 4,00 | 2,599 | -//- |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 33,969 | 22,069 | -//- |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0,24 | 0,156 | -//- |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 21,342 | 13,865 | -//- |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 0,403 | 4,701 | -//- |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 0,33 | 3,85 | -//- |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | - | - | -//- |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 0,073 | 0,851 | -//- |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | - | - | -//- |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 331,246 | 215,201 |  |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 0,403 | 0,262 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  | 331,649 | 215,463 |  |

Поточний ІТНВПВ для підприємства становить 331,649 м³/1000м³, тобто 21,5%.

Керуючий справами

виконавчого комітету							Сергій   ДЕНЕГА